공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 휘경1동외 7개동 상수도공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 2. 22.		공 사 금 액	금1,278,889천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,272,812천원 ( 감 6,077천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024. 6. 30.까지 ○ 공사개요 : 상수도관 부설 및 개량(D=15~300㎜, L=1,279m)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 수량조정 - 토공 공종(잔토, 환토, 파쇄물) 및 할증 간 수량 일치 조정(사급자재 포함) - 부설공(스테인레스관 부설, 주름마디 스텐관 부설, 부단수할정자관 부설 및 접합, 플랜지 접합공) 및 해당 자재 수량 간 일치 조정 - 구조물공(원형밸브실 설치 및 철개고정장치 설치), 부대공 및 해당 자재 수량 간 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비(대상액 : 재료비+직접노무비) 요율 수정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망