공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 고덕1동외 10개동 상수도공사		요청기관(부서)	강동수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 3. 16.		공 사 금 액	금1,133,530천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,107,680천원 ( 감 25,850천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024.6.30.까지 ○ 공사개요 : 상수도관 부설(D=15~300㎜, L=1,328m)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정(수정) - 유류단가 조정 : `23년 3월 셋째 주, 강동구 기준 적용(부가세 제외) - ‘가설창고’ 규격 조정( 직접노무비 1.5억원 ~3억원 미만 기준 적용) : 3×9 -> 3×6 ○ 수량조정 - 토공(토사 및 파쇄물) 공종 간 수량일치 조정 - 부설공(부단수할정자관, 플랜지) 및 해당 자재 간 수량일치 조정 - 구조물공(철개고정장치) 및 해당 자재 간 수량일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비(직접노무비+재료 5억미만 기준) 조정 : 1.86 + 5,349천원 -> 2.93
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 토공(특히 터파기) 등 현장 여건상 건설장비 투입이 불가능한 현장의 경우에만 한정하여 인력으로 시공할 것
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망