공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 광암정수센터 노후 토목건축시설물 보수공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2023. 3. 30.		공 사 금 액	금284,490천원
계약방법		-		검 토 금 액	금276,650천원 ( 감 7,840천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11. ○ 공사개요 : 정수센터 내 노후 토목건축시설물 보수 (단면보수 137㎡, 페인트칠 1,059㎡, 수밀코킹 307㎡ 등)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 유류단가 조정 : 2023년 3월 5주, 하남시 평균판매가격 기준 적용(부가세 제외) - ‘콘테이너형 가설사무실’ 대상금액 기준 적용 : (당초) 3m × 6m -> (조정) 3m × 3m - ‘강관 조립말비계 설치 및 해체’ 재료 단위수량 조정 : (당초) 12개월 -> (조정) 3개월 - ‘건축물보양’ 보통인부, 표준품셈 단위수량으로 조정 - ‘건설폐기물중간처리비’ 2023년 조사단가 적용 - ‘무근 구조물 헐기’ 건설기계 노임, 잡재료비 적용 삭제 - ‘도막방수’ 투입직종, 표준품셈 직종으로 조정 : 도장공 -> 방수공			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 현장여건을 고려하여 안전관리비 반영을 검토하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망