공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 금천구 관내 상수도 시설물공사		요청기관(부서)	남부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 4. 21.		공 사 금 액	금1,525,932천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,460,460천원 ( 감 65,472천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024. 6. 30.까지 ○ 공사개요 : 상수도관 부설(D=15~300㎜, L=1,517m)
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 유류단가 조정 : `23년 4월 3주, 금천구 기준 적용(부가세 제외) ○ 수량조정 - 토공 공종(토사, 파쇄물) 및 관련 자재 간 등 간 수량 일치 조정 - 부설공(플랜지 접합 등) 및 해당 자재 간 수량 일치 조정 - 부대공(철거자재운반 등) 및 관련 공종 간 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망