공 사 설 계 검 토 서

건 명		제2정수장 약품투입동 안전발판 외 2개 안전시설 개선공사		요청기관(부서)	구의아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2023. 7. 12.		공 사 금 액	금180,120천원
계약방법		-		검 토 금 액	금178,750천원 ( 감 1,370천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2023. 11. 30.까지 ○ 공사개요 - 약품투입동 안전발판 개선 및 안전사다리 설치 - 주민친화구간 배수로 정비, 집수정 설치 6개소 - 문화재 관람동선 교체
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - ‘건축물 보양’, ‘건축물 현장정리’ 등 「`23년 표준품셈」 기준 적용 - ‘용접식난간 설치 등’ 공구손료 재료비 적용(기존 경비 적용) - ‘터파기’ 등 「`22년 상수도 기본품셈」 기준 적용 공종, 「`23년 상수도 기본품셈」 기준으로 적용 - ‘고압블록포장’ 「`23년 상수도 포장품셈」 기준 적용 - ‘유류비’ 광진구 `23년 7월 1~2주 평균판매가 적용 - ‘건설폐기물 중간처리비’, `23년 조사단가 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 고용지원개선비 공사기간 적용 기준 수정 : 12개월->6개월 미만
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망