공 사 설 계 검 토 서

건 명		대현산배수지(1-1지) 내수 방식공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 7. 20.		공 사 금 액	금1,771,130천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,771,100천원 ( 감 30천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024. 6. 30.까지 ○ 공사개요 : 도막식 방식 6,575㎡, 패널식 방식 2,493㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 유류비 부가세 중복 삭제 ○ 수량조정 - 폼타이제거 단면보수 수량 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 계산식 오류 수정 - 재료비 + 직접노무비/1.1 -> 재료비 + 직접노무비
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망