공 사 설 계 검 토 서

건 명		노량진배수지(3지) 내수 방식공사		요청기관(부서)	남부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 8. 2.		공 사 금 액	금1,748,680천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,739,980천원 ( 감 8,700천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 350일간 ○ 공사개요 : 배수지 내부방식 10,880㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 자재단가(콘테이너 등 3종), `23년 조사단가 적용 - `23년 7월 4주 동작구 유류비 적용(부가세 제외) - ‘임시환기시설 설치 및 해체’ 단산 수식오류 수정 및 할증 삭제, 작업일수·재료수량 수정(발주기관 의견 반영)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망