공 사 설 계 검 토 서

건 명		대현산배수지(1-1지) 내수 방식공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 8. 3.		공 사 금 액	금1,772,420천원
계약방법		-		검 토 금 액	금1,772,420천원 ( - )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024. 6. 30.까지 ○ 공사개요 : 도막식 방식 6,575㎡, 패널식 방식 2,493㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 적정함			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하며, 안전관리비 항목으로 분리한 공종은 낙찰률 적용 없이 전액 반영될 수 있도록 발주하도록 할 것
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망