붙임1		2020년 청소년수련시설 기능보강사업 편성 세부내역

(단위: 백만원)

연번	시 설 명	예 산 액	지원계획 및 수요
	총 계	4,748.82
1	강동청소년센터	112	▪CCTV 신설 및 노후장비 교체 ▪4층 프로그램실 보수공사(바닥마감재 등) ▪LED 조명 교체공사 ▪옥상야외데크 교체공사 ▪외부창호 단열필름 설치공사	11 23 22 27 29
2	구로청소년센터	523	▪센터 외벽(드라이비트 마감재)교체공사	523
3	강북청소년센터	32	▪체육관 LED조명 교체공사 ▪센터 팬코일 교체공사	4 28
4	광진청소년센터	298	▪청소년전용공간 내부 방음공사 ▪다목적 연습실 LED조명 교체공사 ▪자동제어시스템 재구축 공사 ▪공연장 및 소극장 무대조명 교체공사	38 13 20 227
5	금천청소년센터	90	▪야외활동장 바닥재 교체공사 ▪옥외주차장 아스콘 재시공 공사	20 70
6	동대문청소년센터	174	▪수영장 공조기 교체공사 ▪기계실 배관 교체공사 ▪기계실 보일러 1호기 교체공사	57 63 54
7	마포청소년센터	246	▪수영장 기계실 환기시스템 개선공사 ▪흡수식 냉온수기 교체공사	50 196
8	망우청소년센터	247	▪센터 창호 코킹공사 ▪센터 창호 단열필름 교체공사 ▪센터 내부 도장공사	26 44 177
9	목동청소년센터	290	▪센터 외부 도장공사	290
10	문래청소년센터	298	▪보일러 교체공사 ▪수영장 공조기 교체 및 천정보수공사	80 218
11	보라매청소년센터	329	▪실내LED조명 교체공사 ▪센터 외부창호 교체공사	80 249
12	서울청소년센터	204	▪승강기 안전장치 설치공사 ▪청소년전용공간 조성공사	16 188
13	성동청소년센터	87	▪2층 다목적실 LED교체 및 유아체능단 전기승압공사 ▪옥상난간 보수공사 ▪유아체능단 교실 도배공사 ▪소극장 음향장비 교체공사 ▪소극장 무대 조명 보강공사	15 18 5 41 8
14	성북청소년센터	178	▪보일러 교체공사 ▪센터방송설비 교체공사 ▪CCTV교체공사 ▪승강기 보수공사	39 55 55 29
15	수서청소년센터	268	▪빙축열시스템 교체공사	268
16	은평청소년센터	77	▪응축수 탱크 및 노후배관 교체공사 ▪체력단련실 환경개선공사	28 49
17	창동청소년센터	81	▪수련관 LED조명 교체 및 천정보수공사	81
18	노원청소년센터	237.92	▪기계실 MCC판넬 교체공사 ▪엘리베이터 교체공사 ▪본관 및 체육관 LED조명 교체공사 ▪태양광 발전설비 설치공사	74 87 45 31.92
19	서대문청소년센터	164	▪센터환경개선공사(다목적실, 강사대기실, 유아체능단)	164
20	화곡청소년센터	71	▪LED조명 교체공사 ▪센터 외부 방부목 및 창호 보수공사	37 34
21	청소년성문화센터	4	▪ LED조명 교체 및 배전판 보수	4
22	청소년직업체험센터	95.9	▪옥외데크 교체공사 ▪본관 하수관로 개보수공사 ▪화장실 개보수 공사 ▪태양광 발전설비 설치공사	37 9 10 39.9
23	청소년미디어센터	642	▪드라이비트 교체공사	642

※ 해당 사업 예산 편성은 2019년 기능보강사업 현장점검 결과에 따른 것으로, 2020년 기능보강사업

현장점검 및 심사결과에 따라 조정될 수 있습니다. 또한 2020년 현장점검 결과를 바탕으로 최종

확정하여 보조금 교부 예정이며, 심사 결과 부적정 시설은 사업 변경 및 보완 승인 후 사업비 교부