뚝도 밸브진단대상

취수펌프장

설비명	형식	구경	수량	설치년도
취수펌프 흡입·토출 밸브	제수밸브	900	9	2015,2016
		800	10	2015,2016
		600	1	2016
		700	1	2016
취수펌프 토출밸브	버터플라이 밸브	800	4	2015,2016
		700	2	2016
		600	1	2016
		500	2	2015,2016
		400	1	2016

정수장

위치	설비명	형식	구경	수량	설치년도
송수펌프장	송수펌프 흡입·토출 밸브	제수밸브	1,000	9	1990
			700	11	1990
			500	2	1990
	토출밸브	버터플라이 밸브	700	4	2003,2005
			500	2	2009,2011
		볼밸브	700	4	2020
			500	1	2020
착수정	유입밸브	버터플라이 밸브	800 (회수)	2	1987
			2,200	2	1987

위치	설비명	형식	구경	수량	설치년도
정수지	유입밸브	버터플라이 밸브	2,000	2	2010,2015
			1,350	2	2008.2014
	유출밸브	버터플라이 밸브	2,000	2	2017
			1,350	2	2016
여과지	정수(유출)밸브	버터플라이 밸브	700	24	2017
	역세척수 유입	버터플라이 밸브	700	24	2014
	시동방수 유입	버터플라이 밸브	500	24	2017
	정수 유입	버터플라이 밸브	800	24	2017
	역세척수 퇴수	수문밸브	900*850	24	2014
	공기 밸브	버터플라이 밸브	400	24	2017
	지 퇴수밸브	버터플라이 밸브	200	24	2017
활성탄지	유입 밸브	버터플라이 밸브	800	22	2015
	유출 밸브	버터플라이 밸브	800	22	2015
	퇴수 밸브	버터플라이 밸브	300	22	2015
	역세 밸브	버터플라이 밸브	700	22	2015
	역세 퇴수 밸브	버터플라이 밸브	800	22	2015