미조치사항 결과 처리부

(남부수도사업소)

관련 번호	지적사항		처 분 요 구			조 치 내 역		처리결과 (진행, 완료)
	제목 (해당부서)	조치할 사항	처분종류	재정상		조치일자	조치내용(증빙서류 기재)
				종류	금액(천원)
1	청사 건물관리 부적정 (행정지원과)	소방안전관리자 선임 정기적인 안전점검 실시 등 (교육 및 관리감독 철저)	시정요구

관련 번호	지적사항		처 분 요 구			조 치 내 역		처리결과 (진행, 완료)
	제목 (해당부서)	조치할 사항	처분종류	재정상		조치일자	조치내용(증빙서류 기재)
				종류	금액(천원)
2	상하수도요금 부과 및 감면 부적정 (요금과)	공장용 수전 일제조사 실시 및 요금부과 철저	시정 요구	추징	969,046
		용역업체 손해배상 청구 및 위약금 부과	통보

관련 번호	지적사항		처 분 요 구			조 치 내 역		처리결과 (진행, 완료)
	제목	조치할 사항	처분종류	재정상		조치일자	조치내용(증빙서류 기재)
				종류	금액(천원)
3	상하수도요금 체납징수 및 시효결손 업무 처리 소홀 (요금과)	소멸시효 만료된 체남금은 시효결손처분, 정기적으로 고액체납자 일괄 재산조회 실시 재산압류 등 조치 (교육 및 관리감독 철저)	시정 요구

관련 번호	지적사항		처 분 요 구			조 치 내 역		처리결과 (진행, 완료)
	제목	조치할 사항	처분종류	재정상		조치일자	조치내용(증빙서류 기재)
				종류	금액(천원)
4	저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정 (시설관리과)	1년 이내에 1회 이상 수질 검사를 받지 않은 건축물에 대하여 즉시 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치	시정 요구			1.20.	스마트빌딩 저수조 수질검사 성적서	완료
		수질검사 이행여부에 대해 지도감독 철저	주의요구
5	대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정 (시설관리과)	미이행 건축물 4개소 즉시 수질검사기관의 수질검사를 받도록 조치	시정 요구			3.31.	옥내급수관 정체수 수질검사 성적서(동작경찰서)	완료
		수질검사 이행여부에 대해 지도감독 철저	주의 요구
6	배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀 (급수운영과)	하자담보책임 존속기간이 만료되지 않은 장군봉배수지에 대해서 즉시 계약상대자로 하여금 하자보수토록 요청, 배수지시설물 정기 하자검사 및 하자보수 이행절차 철저	시정요구