빗물관리시설 확충사업 목록

자치구	예산	위 치	사업비 (천원)	사업 내용
중구	보조금	청계천로 (황학동2250~황학동761)	84,000	띠녹지 조성 826㎡
성동구	보조금	독서당로 424-384 일대	50,000	띠녹지 800㎡
성동구	시설비	성동구금호동1가산37-1일대 (응봉근린공원~대현산)	200,000	투수콘크리트230㎡ 빗물침투형화단200㎡
동대문구	보조금	동대문구 전농동사거리 주변	100,000	침투트렌치118m 침투빗물받이11개소
중랑구	보조금	중랑구묵동두산대림삼거리~ 묵동자이아파트간(숙선옹주로)	75,000	침투빗물받이 75개
중랑구	시설비	숙선옹주로7길, 공릉로12나길	182,000	띠녹지 339.8㎡
성북구	보조금	정릉동 798번지 일대	100,000	레인가든1개소 식생수로1개소
성북구	시설비	화랑로 175 ~ 화랑로 285	220,000	침투형우수관로227m 띠녹지146m
노원구	시설비	중계동 500-1 일대	98,000	투수블록 1300㎡
은평구	보조금	은평구 통일로 699 ~ 통일로 667	125,000	침투통150개 투수블록860㎡ 식생수로120m
마포구	시설비	망원동 452-1	100,000	자갈수로 114m 자갈웅덩이2개소 잔디수로168m
양천구	시설비	양천구신정동311-8, 양천구신정동311-10	190,000	침투통10개 빗물정원148m2 자갈수로93.4m
강서구	보조금	매화근린공원(등촌1동 630-14)	150,000	식생체류지134.5m 레인가든3개소 뮬순환패널설치 생태투수포장263.5㎡
구로구	시설비	경인로67길 (도림천역~신도림역교차로) 경인로65길 (신도림아이파크~신도림동아2차앞교차로)	220,000	띠녹지 정비 1,630m
금천구	시설비	금천구 금하로 668 ~ 745	190,000	투수블록1,574㎡ 점자블록포장
영등포구	시설비	영중로15번지 일대	210,000	물순환패널96㎡ 삼통관273개 빗물침투보호판380m
관악구	보조금	조원로~조원로 18길	165,000	침투트렌치10m 투수블록1,800㎡ 투수코어2,500개
서초구	보조금	반포대로 76~서초대로64길 110	171,000	침투트렌치 389m
송파구	보조금	석촌동 285 ~ 석촌동 285-4	80,000	침투통68개 침투측구16m 보도정비334㎡
송파구	시설비	백제고분로474~ 위례성대로38외1개소	170,000	침투통120개 침투측구8m 보도정비834㎡
송파구	시설비	송파구 신천동 11-5	170,000	침투통14개 침투측구32m 투수블록403㎡ 띠녹지5m