설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			토목과-3637호			담당자	양세호	요청일자		2021. 3. 17.
사업명		독서당로 외 1개소 보행환경개선공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 성동구 독서당로 270~금남시장 삼거리, 청계천로 540(서울시설공단 앞) - 내용 : 보도포장 13.3a, 측구정비 279m 등
		사업 기간		2021. 3. ~ 2021. 7.
		발주자		성동구청
		용역자		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼(Ver2.0) 및 보도공사 상세 설계 표준도 준수				•서울시 자료실 서울시 홈페이지→분야별정보→교통→자료실→보도블록 자료실
2					•보도굴착 통제기간 준수				•보도블록 10계명
3	설계도면				•도면 보완(추가 등) - 보도포장 상세도 추가, 보완 · 밀림현상이 발생할 수 있는 패턴 지양하고 차량진 출입로는 90° 또는 45° 바닥깔기 등의 블록포장 설계 패턴도 제시 · 포장단면도에 블록간 줄눈간격 표기 · 보도폭 일정, 변화, 곡선, 시·종점 구간 등 상세도 · 시각장애인 점자블록 상세도 보완(점자블록 재질 및 재료기준 제시 등) · 지주, 띠녹지, 볼라드 등 각종 시설물 주변 상세 - 공사중 교통소통대책 도면제시 · 임시보행로 확보 등 공사장내 안전관리 · 공사안내표지판 등 안전시설 설치계획·방법 등 - 포장구조물 상세도 보완 · 블록, 측구, 경계석 등 재료기준 및 재료표 제시 •상세도면은 중복표현(예: 보도 턱 낮춤 상세도(1)(2)와 횡단보도구간 보도블록 설치 상세도(1)) 등에 대하여 혼선이 없도록 전체적으로 보완 작성				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 •서울시 보도공사 상세설계 표준도 •차량 진출입로 포장 설치 기준 •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
4	시방서				•시방서 보완(추가 등) - 서울시 전문시방서 적용 · 경계블록(경계석), 인터로킹, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등 보도공사에 따른 공종 및 안전관리 등 필요사항은 모두 반영) - 최신 법령, 규정, 지침, 기준 등을 반영				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
5	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
6		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
8		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
9		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
13		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
14		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2017.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection