설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			노원구 토목과 -20832호			담당자	오지찬	요청일자		2021. 11. 17.
사업명		노원역사거리 도로교통소통 개선사업
공사 내용		사업 개요		- 위 치 : 서울시 노원구 노원역사거리 - 내 용 : 교통섬 철거 및 보도 확장 등
		사업 기간		2021년
		발주자		노원구청
		용역사		㈜동일기술공사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0) 준수
2					•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
3					•보도 폭 확장에 따른 물고임이 없도록 경사도 준수 시공 - (필요시)별도 집수시설 설치
4	설계도면				•기존 (선형)점자블록의 목적지 연속성 유지 - 구간 : 횡단보도~건물입구(예, 롯데백화점)				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0) 연속 선형점자블록 편
5					•노해로 79길 횡단보도 전폭 턱낮춤공정 범위 추가(검토)				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0) 턱낮춤 편
6					•보도포장 실명제 표지판 설치 검토(해당시) - 연장 100m 이상의 보도정비				•보도블록 10계명
7					•지하철 출입구 계단 앞 점자블록 설치(4,5,6,7번) 후 주변 보도 상 점자블록 연계 설치 검토				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0)
8					•도로경계석 기초 콘크리트 보완(5cm→10cm)				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0) 57p
9					•맨홀, 지주시설물 주변 포장상세 일반도 추가				•보도공사 상세설계 표준도
10					•경계석 상세도 내 보도차도 단차 표기 수정 - 단차 ‘0cm’				•보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
11	시방서	•문구 반영(공무행정요건 착공신고서 부분) ‣포장기능공 보도포장 전문기술 교육과정 수료증 사본 및 교육이수 계획서 ※ 전문건설공제조합 기술교육원에서 시행하는 보도포장 전문기술 교육과정 이수하였거나, 교육이수 계획서를 제출 하여야 함	•서울시 전문시방서
12	기타	•신·구 포장재 접합부 조각블록 유의시공 - 필요시 재료분리석, 마감블록 사용
13		•공사중 보행자 안전확보를 위한 임시보행로 설치 및 보행안전도우미 배치
14		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
15		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
16		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
17		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
18		•버스 및 택시 정차대 연석은 45BPN이상의 연석 설치	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
19		•경사도에 따른 보도포장 미끄럼기준(BPN)차등 적용	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
20		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
21		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
22		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
23		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 •보도공사 10계명 이행서약서 작성
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection