붙임1	자치구별 지원사업 신청 현황

자치구	대상 시장	보수(지원)사업	예산(천원)	비고
17개구	94개 시장	66개 사업	8,210,502
종로구 (415,680)	동대문상가 B동	CCTV 설치	17,000	소방시설
	충신시장	CCTV 설치	11,000	소방시설
	세종마을 음식문화거리	CCTV 설치	12,000	소방시설
	통인시장	입구조형물 석주변형 보수	9,680	국가안전대진단 지적사항
	광장전통시장	아케이드 지붕 끝 부분 안전보강	55,000	현장평가(적합)
		출입구 아치 보수 및 도색	36,000	현장평가(적합)
		아케이드 개폐기 개선공사	160,000	현장평가(적합)
		아케이드 배전반 이설	35,000	현장평가(부적합)
		CCTV 설치	80,000	소방시설
중구 (6,609,403)	평화시장	전기시설	2,000,000	현장평가(부적합)
	테크노상가	전기 및 소방시설개선	15,056	전기․가스시설 개선
	중앙시장	전기시설개선	2,680	전기․가스시설 개선
	삼익패션타운	기계,전기,소방설비	4,196,663	현장평가(부적합)
	신평화패션타운	ABC분말소화기	6,250	소화기
	인현시장	전기시설 개선	2,600	전기․가스시설 개선
	청평화시장	점포구획·보호용 방화천막설치	263,865	방화천막
	신중부시장	캐노피공사(방화천막교체)	122,289	방화천막
용산구 (10,000)	용문전통시장	공용화장실 보수	5,000	현장평가(부적합)
	후암시장	아케이드 안전점검 및 부분보수	5,000	현장평가(적합)
성동구 (14,580)	금남시장	특정관리대상 전통시장 전기설비 정밀점검	6,364	안전점검
	뚝도시장	특정관리대상 전통시장 전기설비 정밀점검	8,216	안전점검
광진구 (76,935)	중곡제일시장	보안등전선분기,매핑	20,535	전기․가스시설 개선
		자율소방대 방한복 지원	2,400	현장평가(부적합)
	신성골목시장	노후 전선 정비	54,000	노출전선 정비
동대문구 (337,900)	관내시장 19개소	보이는소화기	5,900	소화기
		전기 및 가스 점검비	8,000	전기․가스시설 개선
	경동광성상가	점포별 노후 전기시설 개선 공사	300,000	적합
	청량리전통시장	방송장비교체공사	22,000	소방시설
	답십리현대시장	방화천막구매	2,000	방화천막
중랑구 (34,586)	우림골목시장	소화기 설치사업	3,150	소화기
	동부골목시장	소화기 설치사업	750	소화기
	우림,면목골목시장	전기안전점검 및 보수사업	17,358	전기․가스시설 개선
	우림,동부,동원,면목, 사가정 시장	전통시장 안전점검 및 보수사업	2,128	안전점검
		자동확산소화기 설치사업	11,200	소화기
성북구 (16,540)	길음시장	CCTV 설치 및 보수	16,000	소방시설
	정릉아리랑시장	소화기 구매	540	소화기
강북구 (13,840)	숭인시장	방화문 설치	9,000	소방시설
	수유중앙시장	감지기 설치	440	소방시설
		피난구 유도등 설치	1,200	소방시설
		통로 유도등 설치	3,200	소방시설
노원구 (7,464)	상계중앙시장	자동확산소화기 설치	4,000	소화기
	공릉동도깨비시장	자동확산소화기 설치	2,400	소화기
		안전점검 및 보수비용	1,064	안전점검
은평구 (209,750)	연서시장	소방시설 및 물품	20,000	소방시설
	대림시장	소방모터 및 감지기 교체	90,000	소방시설
		건물 보수
	증산종합시장	노후 전기선 정비	20,000	전기․가스시설 개선 소방시설
		소방 물품 구입
	신응암시장	소방 및 안전분야 개선	5,000	소방시설
	제일시장	노후 소방시설 및 전선 교체	60,000	안전점검 지적
	대조시장	노후 소화기 교체	3,750	안전점검 지적
	증산종합시장	점포구획 천막 교체	11,000	방화천막
마포구 (35,500)	망원시장	소화기	2,500	소화기
	망원동월드컵시장	아케이드 누수보수	33,000	현장평가(적합)
영등포구 (25,424)	영일시장	전기 인입선 보수	25,424	전기․가스시설 개선
동작구 (24,552)	관내시장16개소 (약1,000개점포)	전통시장 소화기 가시성 개선 사업	24,552	소화기
관악구 (287,200)	신림중앙시장	개별전기 구좌 분할사업	128,000	합동 안전점검 지적 사항
	인헌시장	전통시장 소화기 배부사업	650	’17년 화재안전점검 지적
	조원동 펭귄시장	전통시장 소화기 배부사업	2,550	소화기
	삼성동시장	전통시장 노출 전선 정비	156,000	적합
강남구 (57,650)	논현종합시장	소방·전기 보수공사	42,440	중앙소방특별조사 지적사항
	은마종합상가	소방 보수공사	15,210
송파구 (20,309)	새마을시장	전기 정밀안전점검	9,547	안전점검
	풍납시장	전기 정밀안전점검	6,712	안전점검
	석촌시장	전기 정밀안전점검	4,050	안전점검
강동구 (13,189)	관내시장 10개소	투척용 소화기 보급	13,189	소화기

※  : 신청시장 중 현장평가 실시 시장(기타 안전관련 시설보수)