주요 점검현황

□ 점검대상 및 점검자

연번	공 사 현 장 (연락처)	가스/폭약사용	특별안전 교육시행 (교육일자, 참여인원)	현 공정 (%)	점검결과 (조치내용)	점검자 (소속, 연락처)	점검 일자
1	뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 (*************)	가스사용	2016.6.8., 6명	8.26%	가스작업 미실시, 안전점검 결과 양호	이찬욱 (책임건설사업관리기술자, *************)	2016.6.8
2	자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사 (02-457-2310)	가스사용	2016.6.2., 5명	0.1%	-소화기 배치 -역화방지기 점검 -불꽃 비산방지포 설치	이주항(아이엠유, 0*******5079)	매일 수시점검