기술용역타당성심사 요청서

안건번호	제 2018- 호
구 분 도로(교량,터널),지하철,하천,건축,조경,설비(전기),도시계획,교통,소방,디자인 등으로 분야 표시	전기통신

건 명	종로 자전거전용차로 CCTV설치 및 관제센터 구축 기본 및 실시설계용역

요청기관명	도시교통본부 자전거정책과
제출년월일	2018년 4 월 일

기술용역사업계획

용역개요	○용 역 명 : 종로 자전거전용차로 CCTV설치 및 관제센터 구축 기본 및 실시설계용역 ○용 역 비 : 18,535천원 ○용역기간 : 착수일로부터 30일까지 ○사업규모 : 주정차단속 CCTV 설치 및 관제센터 구축 - 종로 자전거전용차로 2.6km구간 10개소 ○입찰참가자격(면허등) : 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 정보통신부문(정보통신)에 엔지니어링 사업신고 또는 기술사법 제6조에 의한 정보통신의 기술사사무소 개설 등록을 필한 업체
용역의 필요성	○용역시행 목적 - 서울시 종로 자전거전용차로내 불법 주.정차 및 주행차량 단속을 통하여 자전거이용자의 주행환경 개선과 안전사고를 예방하고자 『CCTV신설 및 관련 센터시스템의 설계도서 작성』을 목적으로 함 ○추진근거 : 종로 자전거전용차로 주정차단속 CCTV설치계획 자전거정책과-3868(2018.04.12)
	○자체시행 가능여부(해당 47개 공종 포함여부 □ 포함, ☑ 미포함) - 자체시행대상임에도 외부용역으로 발주하는 사유 : 해당없음
	○투자심사 여부, 중기재정계획 등 상위계획 반영여부 : 해당없음 ○용역추진경위 : - ‘18.04.08 : 서울시 종로 자전거전용차로 개통 시행 - ‘18.04.12 : 종로 자전거전용차로 주정차단속 CCTV설치 계획수립
과업내용 (요약)	○과업의 기본방향 -『서울시 종로 자전거전용차로내 불법주,정차 및 주행차량 단속카메라 설치와 센터시스템 연계 설계』에 따른 현장설비 및 센터시스템의 정확하고 경제성 있는 설계도서 및 제반 기준 등 작성 ○과업의 범위 : 종로(세종대로사거리~종로6가) 자전거전용차로 ○주요 과업내용 - 종로(세종대로사거리~종로6가) 자전거전용차로 불법 주,정차 및 주행차량 단속 CCTV설치에 대한 설계 및 시스템구축 - CCTV설치 대상지 10개소 현장조사 실시(현장여건에 따라 변동가능)

과업내용 (요약)	- 불법주정차 카메라 신설에 따른 시스템 및 네트워크 보강 - 현장상황 조사 및 네트워크 망 구성검토 - 행정절차(인․허가) 이행 등 관련기관 업무협의 - CCTV 폴 구조물(기초 포함) 구조안전진단 실시(기존활용 포함) - 설계도서(시방서, 수량산출서, 도면 등) 작성
사업추진계획 (절차)	○2018. 4월 : 기술용역 타당성심사 ○2018. 4월 : 용역 발주, 계약 및 착수 ○2018. 5월 : 요역준공 및 시설공사시행등 ○2018. 6월 : 시설공사 준공 및 CCTV운영
유사용역 자료활용계획(최근5년이내)	○용 역 명 : 해당없음 ○발주기관 : 해당없음 ○유사용역 자료활용 계획 - 지역적 여건이 상이하여 유사용역 활용이 곤란함
리스크관리 심사항목	○용역 수행 지연․중단 발생가능성 여부 : 해당없음 - 용역추진 관련 이해당사자의 반대 등 민원이 발생될 소지가 있는지 : 도로교통법률에 근거한 단속업무로 민원발생 소지는 없음 - 용역 수행중 민원이 발생되어 용역추진에 차질이 생길 경우 대책은 : 법률에 근거한 단속사업임을 설명하여 이해․설득 가능 - 용역수행과정에서 외부기관의 인․허가 또는 심의를 득하는데 지장이 없는 지 : 서울지방경찰청 교통안전시설 및 자치구 협의 예정 ○용역비용 및 과업기간 증가 발생여부 및 관리 대책 : 해당없음 ○기타 예상 리스크 발생요인 및 대책(대응) 방안 : 해당없음

사업의 예상효과	○ 종로 자전거전용차로(2.6km) 개통에 따른 자전거이용자의 안전한 주행환경 확보 및 안전사고예방과 억제 필요 ○ 자전거전용차로내 불법주정차 차량등의 진출입으로 도로혼잡 발생에 따른 전용차로 실효형 제고 필요

※ 참 고 : 기술용역 발주부서 자체시행 대상 47개 공종(행정2부시장 방침 제10058호 : ̀11.7.8)

【붙임 서류 】

1. 용역시행 방침서 1부

2. 용역설계서 1부

3. 과업지시서 1부.