태풍대비(태양광 시설) 사전점검 체크리스트

○ 시설물 점검개요

정수센터명		설비용량 [kW]
설치위치		준공연도
시설물담당 (담당, 연락처)		점검자 서명 : (인)
유지관리사 (담당, 연락처)		점검자 서명 : (인)
안전관리자 (담당, 연락처)		점검자 서명 : (인)

○ 점검 리스트

분야	주 요 점 검 사 항		점검결과 (O,X)	미흡한 경우 조치계획
공통	1	지지대 콘크리트(기초) 규열여부
	2	모듈은 헐거움 없이 단단하게 조였는지
	3	구조물 주변 위험물건을 적치 여부
	4	외관상 모듈 파손이나 균열 여부
	5	전선의 처짐 및 피복손상 확인
	6	인버터가 정상작동 확인
	7	접속함 및 분전함의 시건장치는 이상여부
	8	피해가 클 것으로 예측시 전원차단 조치
기타	1	지지대와 구조물간 단단히 결착여부
	2	지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열여부
	3	지붕 적치물 돌풍시 문제 없는지
	4	태양광 이외에 추가하중 적재여부

태풍대비(태양광 시설) 사후점검 체크리스트

○ 시설물 점검개요

정수센터명		설비용량 [kW]
설치위치		준공연도
시설물담당 (담당,연락처)		점검자 서명 : (인)
유지관리사 (담당,연락처)		점검자 서명 : (인)
안전관리자 (담당, 연락처)		점검자 서명 : (인)

○ 점검 리스트

분야	주 요 점 검 사 항		점검결과 (O,X)	미흡한 경우 조치계획
공통	1	태풍으로 인한 침전지, 여과지, 옥상 등 2차 훼손된 시설물 여부
	2	모듈-지지대 등 구조물의 파손 여부
	3	모듈-지지대의 변형 및 볼트 풀림 여부
	4	접속함, 인버터 침수여부
	5	전선, 접속함 손상 개소 여부
	6	인버터 등 발전이 정상작동 여부
	7	전선의 피복 손상 개소 여부
	8	태양광 모듈의 손상부위 여부
기타	1	지지대와 구조물간 단단히 결착 이상여부
	2	지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열여부
	3	지붕 적치물 이상여부
	4	태양광 이외에 추가하중 적재여부