2014년 신규 연구과제 계획서

(단기과제)

2014. 02.

상수도연구원

(수질연구부)

2014년 신규 연구과제 계획서 목록

연번	연 구 과 제 명	쪽수
1	은(Ag) 나노입자 실태 및 제거율 연구	2

1		은(Ag) 나노입자 실태 및 제거율 연구 (연구과제)

원․정수에서의 은 나노입자에 대한 실태 및 제거방법을 연구하여 정수처리에 적극 활용

연구배경

은 나노입자는 강한 독성물질로 세제, 의약, 화장품 등 일상생활에 널리 사용되며 인체에 유입시 간 손상을 초래

나노입자의 환경오염에 대한 우려가 대두되고 있으며 안전한 아리수 공급을 위해 은 나노입자의 분석기술 개발, 실태 및 제거방법 연구가 필요

※은 나노기술 : 1~100 nm 크기의 물질을 제조 및 제어하는 기술로 항균, 살균, 탈취 등이 더욱 강력한 새로운 특성을 나타냄

국내･외 연구사례

나노물질 규제에 관한 국제동향 및 시사점 (고려대학교, 홍용석 교수)

수 환경내 금속 나노물질의 거동 (GIST, 이병태 박사)

수계 노출된 나노물질의 환경예측농도 평가 (광운대학교, 김영훈 교수)

수계 노출된 나노물질의 생물학적 독성 평가 (서울시립대학교, 최진희 교수)

연구기간 : 2014. 1. ~ 2015. 12. (2년)

연구 참여자

연구책임자 : 정관조

연  구  원 : 이경우, 송만식, 임희아, 송경인

연구내용

SP-ICP/MS를 이용한 은 나노입자와 농도 동시 분석방법 설정

원수, 정수에서의 실태조사

아리수정수센터 정수처리공정별 거동 연구

정수약품(PACl), 활성탄, 막 종류에 의한 제거방법 연구

세부 추진일정

월별 내용	2014년			2015년
	1~6	7	8~12	1~6	7~8	9~12
문헌조사
ICP/MS 구매 및 설치
분석방법 설정
실태 및 거동 조사
제거율 연구
보고서 작성 및 검토 (추가실험)
논문발표 및 최종 보고서 작성

기대효과

정수처리에서의 나노입자 제어방법 제시

분석법 및 제거방법 연구에 따라 다양한 성분의 나노입자에 대처 가능

소요예산

비예산 (정수약품, 활성탄, 막 : 정수센터 수처리제 및 분석과 재료비 사용)