【붙임 1】

조류경보 확대 발령 통보

1. 발령단계 : 한강 “조류경보” 확대 발령

2. 발령일시 : 2015. 7. 3(금) 10:00

3. 확대구간 : 3구간(동작대교 ∼ 양화대교) 조류주의보 → 조류경보로 확대

4. 검사지점 : 성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교

5. 검사결과

가. 검사(시료채취 일시) : 2015. 7. 2(목)

나. 검사결과

구 간	2구간 (잠실~동작대교)		3구간 (동작~양화대교)		4구간 (양화~행주대교)
채수지점	성수대교	한남대교	한강대교	마포대교	성산대교
유해남조류(세포/mL)	2,119	3,987	5,972	10,163	32,791
클로로필-a (㎍/L)	22.8	19.3	52.1	46.7	93.3
경보발령	주의보 (‘15.6.30)		주의보 → 경보 확대(‘15. 7. 3)		경보 (‘15.6.30)

※ 주의보 발령기준 : 남조류(세포/mL) 500이상이면서 클로로필-a(㎍/L) 15이상

경보 발령기준 : 남조류(세포/mL) 5,000이상이면서 클로로필-a(㎍/L) 25이상

6. 조류발생 현황 및 전망

○ 한강 3구간(동작대교-양화대교) 조류주의보(6.30) → 조류경보로 확대 발령(7.3)

○ 가뭄이 지속되어 팔당댐 방류량이 급감되어 조류발생 지속예상

○ 잠실상수원 상류구간은 주의보 미만상태 유지

※ 잠실 상수원 구간 (‘15. 6. 29)

구 분	1구간
	강북	암사	자양	풍납
유해남조류(세포/mL)	60	370	40	350
클로로필-a (㎍/L)	6.8	5.3	20.6	7.1

7. 관계기관 협조사항

○ 한강순찰 강화 및 조류분산작업 실시, 시민홍보 실시

○ 주변 오염원에 대한 지도․단속 및 환경기초시설 운영․관리 철저