문서번호	기전설비과-3339
결재일자	2019.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	시설부장		한강사업본부장
협 조

2020년 한강공원 엘리베이터 -유지관리 용역 시행 계획-

2019. 11.

시 설 부

[기전설비과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 한강공원 엘리베이터 유지관리 계획

한강공원에 설치된 엘리베이터의 점검 · 정비 및 유지보수를 위한 용역을 시행하여 한강 이용 시민들의 편의 제고 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 승강기시설 안전관리법〔제29조〕승강기의 안전관리자 및〔제31조〕자체점검

□ 개인정보보호시행령〔제25조〕영상정보처리기기 운영·관리방침 및  〔제26조〕      공공기관의 영상정보처리기기 설치·운영사무의 위탁

Ⅱ		한강공원 엘리베이터 유지관리 현황

□ 엘리베이터 현황[23개소 35대]

안내센터	합 계	강 서	난 지	생태과	양 화	이 촌	반 포	잠 원	뚝 섬	운영과	잠 실	망 원	여의도 샛강
수 량	35	3	1	2	3	6	2	4	3	4	3	2	2
엘리베이터 위 치	23지역	가양구름다리2, 가양나들목1	가양 대교1	야생탐사1 수변생태1	당산철교1 양화대교 상/하류2	옥수역1 한남나들목1 한강대교2 이촌육교22	동작대교상/하류2	성수대교1 한남대교1 청담나들목2	성수구름 다리2 낙천정 나들목1	자벌레4	잠실나루역1 잠실철교1 잠실대교1	현 대 차 서비스앞	샛강-당산보행육교
시설층수	2～4층	2층	2층	2～3층	2층	2～3층	3층	2～3층	2층	2～4층	2층	2~3층	2층
탑승인원	15～24인승	15～24인승	20인승	15인승	17인승	15～24인승	17인승	17～20인승	15~24인승	17인승	15～17인승	15인승	20인승

※ 2020년 1분기 가양대교남단, 올림픽대교남단 엘리베이터2대 추가설치

□ 2019년 엘리베이터 용역 수행 추진내용

연번	용역명	대상	용역기간	용역비(천원)	비고
1	2019년 한강공원 엘리베이터 유지관리용역	엘리베이터 35대 점검, 수리 등 유지보수	`19.1.1 ~ `19.12.31	104,562
2	2019년 한강공원 엘리베이터 청소 용역	엘리베이터 35대 내·외부 청소	`19.1.1 ~ `19.12.31	47,394

3	2019년 한강공원 엘리베이터 CCTV 유지관리용역	CCTV 97대, 점검, 수리 등 유지보수	`19.1.1 ~ `19.12.31	35,837

Ⅲ		2020년 엘리베이터 유지관리 용역 계획

1. 엘리베이터 유지관리용역

가. 용역 개요

○ 용역대상 : 한강공원 23개소 35대 엘리베이터(20년 1분기 37대 운행)

○ 용역기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31 (12개월)

○ 용역금액 : 130,000천원

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰 [자격 : 승강기 유지관리업, 제한 : 지역]

나. 용역 범위

○ 법정정기점검(월1회) 실시 및 법정정기검사(연1회) 준비·수검

○ 야간‧휴일 대기 및 고장 발생 시 긴급출동

○ 집중호우 기간 수방점검 및 조치 등

다. 산출내역

구 분	소 요 예 산	비 고
산출근거	■엘리베이터 유지관리비 계 : 130,000천원 ◦점검비 : 118,807천원 ‧ 일반점검 35대 * 3개월, 37대 * 9개월 ‧ 수방점검 18대 * 5개월(5~9월) ‧ 승강로 청소 37대 * 2회(4,9월) ◦부품비 : 20,193천원	- 일반점검 ‧ 법정정기정검(월1회) - 수방점검 ‧ 대상: 인양장치포함 18대 - 승강로청소 ‧ 승강로 바닥, 카 상부 등

※ 산출근거 : 2020년 승강기 표준유지관리비 (공표기관 : 한국승강기안전공단)

- 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설물관리 및 개선, 한강공원기전시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(2020년) - 이하 용역 동일

2. 엘리베이터 청소 용역

가. 용역개요

○ 청소대상 : 엘리베이터 23개소 35대(20년 1분기 37대 운행)

○ 용역기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020.12.31. (12개월)

○ 용역금액 : 59,600천원

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰 [자격 : 건물위생관리업, 제한 : 지역]

나. 용역 범위

○ 엘리베이터 청소(정밀청소 년2회, 정기청소 주1회)

다. 산출내역

구 분	소 요 예 산	비 고
산출근거	■엘리베이터 청소용역비 계 : 59,600천원 ◦엘리베이터 청소(37대) : 59,600천원 ‧ 정밀청소 년2회(4,9월) ‧ 정기청소 주1회	- 정밀청소 ‧ 외부 유리면, 캐노피 등 - 정기청소 ‧ 카 내부 및 승강장, 주위 반경 5M청소 등

※ 산출근거 : ‘2019년 상반기 중소제조업 직종임금조사 보고서’, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

3. 엘리베이터 영상정보처리기기(CCTV) 유지관리 용역

가. 용역개요

○ 시설현황 : CCTV시스템 13개소 CCTV 97대(20년 1분기 103대)

○ 용역기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31 (12개월)

○ 용역금액 : 46,500천원

○ 계약방법 : 전자공개수의계약 [자격 : 정보통신공사업, 제한 : 지역]

나. 용역 범위

○ 엘리베이터 영상정보처리기기 정기점검 및 고장 발생 시 수리

다. 산출내역

구 분	소 요 예 산	비 고
산출근거	■영상정보처리기기 유지관리비 계 : 46,500천원 ◦점검비 : 46,500천원 ‧ 정기점검 연4회(분기별)	- 정기점검 ‧ CCTV 시스템(13CH) 점검 ‧ CCTV(103대) 청소 및 점검

※ 산출근거 : 2019년 전기통신부문 표준품셈

Ⅳ		행정사항

□ 추진일정

○ 2019. 11 : 재무과 계약의뢰 및 계약체결 (※회개연도 시작 전 계약)

- 서울특별시 재무과 : 엘리베이터 유지관리, 청소 용역 의뢰 (추정가격 5천만원 이상)

- 한강사업본부 총무과 : 엘리베이터 영상정보처리기기 유지관리 용역 의뢰

○ 2020. 1. 1. ~ 2020.12.31. : 2019년 승강기 유지관리 용역 착공 및 수행

붙임 :  1. 엘리베이터 시설현황 1부.

2. 엘리베이터 용역 설계서 각 1부.

3. 2020년 승강기 표준유지관리비 1부.  끝.