<붙임1>

SWN 여름철 점검표

점검지점		오금배수지		점검일	2014.5.21	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			해당없음 〃 확 보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			해당없음 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		거마가압장		점검일	2014.5.21	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			해당없음 〃 확 보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			해당없음 비가동(수리요망)
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		장지동(송파파인6단지)		점검일	2014.5.21	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		마천동(송파소방서)		점검일	2014.5.21	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		가락동(가락공원)		점검일	2014.5.21	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		성내동(실험실)		점검일	2014.5.21	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			설 치
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		강일동(강일동주민센터)		점검일	2014.5.22	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		고덕동(온조대왕문화체육관)		점검일	2014.5.22	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		암사동(현대홈타운아파트)		점검일	2014.5.22	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		암사1동(명일초교)		점검일	2014.5.22	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			해당없음 〃 정 상
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			해당없음 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		천호동(잠실지구대)		점검일	2014.5.26	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 확 보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		길동배수지		점검일	2014.5.26	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			해당없음 〃 확 보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			해당없음 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		잠실동(잠실지구대)		점검일	2014.5.30	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			정 상 정 상 확 보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		삼전동(삼전지구대)		점검일	2014.5.30	점검자	강 혜 성
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			정 상 정 상 이상없음 정 상 없음 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			해당없음 〃 확 보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			확 보
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			설 치 설 처 적 정 적 정
		정전대비	- UPS 설치여부			해당없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			정 상 정 상
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			해당없음