『2016 오존 및 고도정수처리 과정』개요

□ 교육목표

○ 실무자의 고도정수처리에 대한 이해

○ 이론 및 현장실습을 통한 고도정수처리 공정 운영기술 습득

□ 운영계획

○ 교육대상 : 상수도 6급이하 기전․수질 업무담당(민원접점부서 근무직원 포함)

○ 교육인원 : 20명(3회 운영, 총60명)

○ 교육장소 : 1일차/서울물연구원(이론) 및 2일차/구의정수센터(실습)

○ 교육일정 : 2일, 14시간 교육

- 1기 : ‘16. 3.31.(목) ~ 4. 1.(금) / 2기 : ‘16. 6.30.(목) ~ 7. 1.(금)/  3기 : ‘16.10.10.(월) ~ 10.11.(화)

□ 교육내용 및 강사선임

구분	교육과목	주 요 교 육 내 용	강사	시수
시설 운영	고도처리설계 및 최신기술 동향	국내외 고도정수처리 기술 비교, 설계사례, 최신 고도정수처리 기술 소개	한국수자원공사 이경혁	2
	고도정수처리개요 및 활성탄 개론	활성탄 흡착 이론, 종류 및 성능 평가, 공정 설계 및 운영, 활성탄 재생	재료연구과 백영애	2
	AOP/막여과 개론	AOP 산화이론, 배오존/잔류오존 처리 방안, 소독이론, UV/대체소독제별 비교 등	수처리연구과 이광제	2
	고도처리 운영	서울시 고도정수처리운영 매뉴얼 해설, 도입과정 및 운영결과 등	수처리연구과 조우현	3
	오존시스템 유지관리	오존시스템 유지관리, 오존공정제어 실습, 입상활성지 역세척 실습	㈜자이럼 김원기	2
	입상활성탄지 운영_실습 (구의아리수정수센터)	활성탄 채취 및 품질검사 실습, 실험결과 해석	구의정수센터 김성재	2
기타	등록 및 평가	등록 및 교육만족도 조사 등	운영담당	1
계				14

○ 강사료 지급 : 인재개발원 강사료 지급기준 적용(‘16년)

붙임 : 오존 및 고도정수처리 과정 시간표