[붙임1]

□ 재탐사 결과 세부내역

【기존관로 조사/탐사 현황】

구분	사업소	구분	계		정탐		불탐		준탐
			당초	재탐	당초	재탐	당초	재탐	당초	재탐
합계		연장(km)	284.084	284.084	262.970	265.666	20.737	18.111	0.377	0.307
		탐사율(%)	100.0	100.0	92.6	93.5	7.3	6.4	0.1	0.1
동남	소계	연장(km)	87.438	87.438	80.215	81.467	7.223	5.938	0	0.033
		탐사율(%)	100.0	100.0	91.7	93.2	8.3	6.8	0.0	0.0
	동부	연장(km)	38.708	38.708	35.427	36.242	3.281	2.466	-	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	91.5	93.6	8.5	6.4	-	-
	강남	연장(km)	25.064	25.064	22.571	22.886	2.493	2.145	-	0.033
		탐사율(%)	100.0	100.0	90.1	91.3	9.9	8.6	-	0.1
	강동	연장(km)	23.666	23.666	22.217	22.339	1.449	1.327	-	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	93.9	94.4	6.1	5.6	-	-
서북	소계	연장(km)	92.423	92.423	88.541	88.831	3.882	3.592	0	0
		탐사율(%)	100.0	100.0	95.8	96.1	4.2	3.9	0.0	0.0
	중부	연장(km)	39.323	39.323	37.159	37.417	2.164	1.906	-	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	94.5	95.2	5.5	4.8	-	-
	서부	연장(km)	33.08	33.08	32.019	32.019	1.061	1.061	-	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	96.8	96.8	3.2	3.2	-	-
	북부	연장(km)	20.02	20.02	19.363	19.395	0.657	0.625	-	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	96.7	96.9	3.3	3.1	-	-
서남	소계	연장(km)	104.223	104.223	94.214	95.368	9.632	8.581	0.377	0.274
		탐사율(%)	100.0	100.0	90.4	91.5	9.2	8.2	0.4	0.3
	강서	연장(km)	45.576	45.576	41.763	42.377	3.485	2.974	0.328	0.225
		탐사율(%)	99.9	100.0	91.6	93.0	7.6	6.5	0.7	0.5
	남부	연장(km)	58.647	58.647	52.451	52.991	6.147	5.607	0.049	0.049
		탐사율(%)	100.0	100.1	89.4	90.4	10.5	9.6	0.1	0.1