[붙임1]

□ 재탐사 결과 세부내역

【기존관로 조사/탐사 현황】

구분	사업소	구분	계		정탐		불탐		준탐
			당초	재탐	당초	재탐	당초	재탐	당초	재탐
합계		연장(km)	532.72	532.72	496.97	501.35	34.92	30.37	0.83	1.00
		탐사율(%)	100.0	100.0	93.3	94.1	6.6	5.7	0.1	0.2
동남	소계	연장(km)	177.404	177.404	164.031	167.412	13.108	9.777	0.265	0.215
		탐사율(%)	100.0	100.0	92.5	94.4	7.4	5.5	0.1	0.1
	동부	연장(km)	81.703	81.703	75.949	77.498	5.489	4.205	0.265	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	93.0	94.9	6.7	5.1	0.3	-
	강남	연장(km)	48.749	48.749	44.484	45.388	4.265	3.307	-	0.054
		탐사율(%)	100.0	100.0	91.3	93.1	8.7	6.8	-	0.1
	강동	연장(km)	46.952	46.952	43.598	44.526	3.354	2.265	-	0.161
		탐사율(%)	100.0	99.9	92.9	94.8	7.1	4.8	-	0.3
서북	소계	연장(km)	179.499	179.499	169	169.487	10.457	9.725	0.042	0.287
		탐사율(%)	100.0	100.0	94.2	94.4	5.8	5.4	0.0	0.2
	중부	연장(km)	70.994	70.994	64.797	65.033	6.197	5.745	-	0.216
		탐사율(%)	100.0	100.0	91.3	91.6	8.7	8.1	-	0.3
	서부	연장(km)	68.552	68.552	65.495	65.618	3.015	2.863	0.042	0.071
		탐사율(%)	100.0	100.0	95.5	95.7	4.4	4.2	0.1	0.1
	북부	연장(km)	39.953	39.953	38.708	38.836	1.245	1.117	-	-
		탐사율(%)	100.0	100.0	96.9	97.2	3.1	2.8	-	-
서남	소계	연장(km)	175.813	175.813	163.934	164.447	11.354	10.872	0.525	0.494
		탐사율(%)	100.0	100.0	93.2	93.5	6.4	6.2	0.4	0.3
	강서	연장(km)	80.255	80.255	73.582	74.079	6.225	5.759	0.448	0.417
		탐사율(%)	100.0	100.0	91.6	92.3	7.8	7.2	0.6	0.5
	남부	연장(km)	95.558	95.558	90.352	90.368	5.129	5.113	0.077	0.077
		탐사율(%)	100.0	100.0	94.5	94.5	5.4	5.4	0.1	0.1