제품 사진 및 설명서

제품사진	상세 제품설명
	1. 품명 : 무전기 2. 규격 : S350 3. 제조사 : 이테크 4. 가격 : 350,000원 5. 제품설명 - 그룹채널 설정기능 - 채널별 한글그래픽 지원 - 국내 최대 송신출력(5W) - 강한 내구성 ⋇ IP-65인증(IP-International Protection)
	1. 품명 : 쌍안경 2. 제조사 : 엑소스카이 3. 규격 : 7×50B(bliss pro) 4. 가격 : 80,000원 5. 제품설명 - 좌우시야 7.1도 구경(렌즈지름)으로 시야가 넓고 밤에도 물체식별 가능 - 무게 : 900g
	1. 품명 : 디지털 균열측정기(전자노기스) 2. 제조사 : 미츠토요 3. 규격 : 150mm 4. 가격 : 150,000원 5. 제품설명 - 균열부위 상하 또는 좌우 간격 디지털 측정 - 측정범위 : 균열부위 0.01mm~150mm - 방진(먼지차단)기능
	1. 품명 : 레이저 거리측정기 2. 제조사 : leica(라이카) 3. 규격 : DISTO-X310 4. 가격 : 225,000원 5. 제품설명 - 측정거리 지점에 레이저를 쏘면 디지털로 거리 표시 - 거리 및 각도 측정기능 - 측정거리 : 최대 120m - 강한 내구성 ⋇ IP-65인증(IP-International Protection)