붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’14. 7)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

								(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월		전월	전년
강북	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.06
광암	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05		0.05	0.05
구의	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05		0.05	0.05
뚝도	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.06		0.06	0.05
암사	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.06		0.05	0.07
영등포	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06		0.06	0.06

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.11	7.11	7.04	7.11	7.13	7.01	7.12	7.16	6.98
광암	7.12	7.15	6.96	7.11	7.12	6.99	7.16	7.23	7.02
구의	6.99	7.14	6.92	7.12	7.25	6.98	7.14	7.25	7.06
뚝도	7.11	7.08	6.88	7.13	7.15	7.09	7.14	7.18	7.07
암사	7.08	7.12	6.97	7.22	7.21	7.04	7.14	7.21	7.02
영등포	6.93	7.06	7.07	7.09	7.14	7.06	7.12	7.15	7.07

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.63	0.56	0.71	0.29	0.27		0.28	0.23	0.22	0.28
광암	0.31	0.31	0.33	0.28	0.29		0.30	0.21	0.22	0.24
구의	0.55	0.51	0.59	0.28	0.26		0.37	0.18	0.17	0.27
뚝도	0.63	0.53	0.64	0.25	0.26		0.28	0.18	0.20	0.21
암사	0.60	0.49	0.59	0.30	0.27		0.33	0.19	0.20	0.24
영등포	0.52	0.47	0.53	0.28	0.25		0.32	0.22	0.20	0.26

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	151.48	153.63	116.24	160.05	176.55	124.18	164.51	177.15	133.82
광암	186.78	184.01	132.84	206.55	194.84	143.34	213.08	201.51	149.36
구의	160.28	169.95	124.91	173.84	185.63	142.53	175.84	187.04	143.37
뚝도	145.14	123.60	117.21	166.14	179.43	138.34	167.81	182.18	138.23
암사	154.48	154.10	147.17	173.79	183.94	139.56	178.75	188.87	143.58
영등포	174.19	186.91	141.63	174.11	186.35	135.78	176.34	185.08	133.31

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	25.22	23.69	22.57	24.54	22.41	21.27	24.62	22.54	22.71
광암	25.97	23.58	22.70	27.10	24.31	23.76	25.15	22.64	23.44
구의	25.17	23.08	22.10	26.01	23.83	23.61	25.49	23.33	24.14
뚝도	25.19	21.97	22.45	25.07	22.96	22.55	25.10	22.79	22.57
암사	28.46	26.01	21.84	26.15	22.84	23.45	25.13	21.64	23.00
영등포	25.83	23.32	22.11	25.21	22.57	22.54	25.74	23.17	23.48