2014 하수도통계 작성방법

2015. 5.

	< 순 서 >
Ⅰ. 공통사항 1 Ⅱ. 세부항목별 작성방법 4 1. 하수도보급률 4 2. 하수 및 분뇨발생량 8 3. 하수관로 9 4. 하수관로 유지관리 14 5. 유수지 및 배수펌프장 16 6. 중계펌프장 18 7. 공공하수처리시설 20 8. 분뇨처리시설 23 9. 개인하수처리시설 24 10. 하수도 재정 26 11. 물 재이용 30

	< 순 서 >
12. 하수 및 분뇨슬러지 처리 32 13. 하수 및 분뇨처리 관련 산업 34 14. 공공하수처리시설 수질시험결과 36 15. 하수도서비스 수준 37 Ⅲ. 참고자료 41 1. 유역하수도정비계획 세부 단위유역 41

Ⅰ. 공  통  사  항

1. 작성범위

하수도법 상의 공공하수도 및 개인하수도(오수처리시설, 정화조)를 대상으로 작성하며, 처리시설의 경우 민간위탁 시설도 포함한다.

2. 작성방법

2014 하수도통계(발간연도 2015년)는 하수도통계 작성양식에 하수도통계 담당자가 통계자료를 입력하여야 한다.

※ 자료 작성 시 하수도 종합정보시스템( www.hasudoinfo.or.kr)에 입력된 데이터 적극 활용

3. 작성주체 및 단위

하수도통계의 작성 주체는 전국 162개 지방하수도사업자(특·광역시 7, 특별자치도 1, 특별자치시 1, 시 72, 군 81)로 한다. 통계의 정리단위는 기초자치단체(시․군․구)별로 정리하는 것을 원칙으로 한다. 즉, 특별(자치)시, 광역시, 특별자치도(이하 “시․도”라 한다)는 하부 행정단위인 구와 군별로 작성하고 시․도 전체에 대하여 합산 값을 함께 정리해야 하며, 그 외의 다른 시, 군은 예전과 동일하게 각각 시 및 군별로 통계자료를 정리한다. 기초자치단체별로의 정리가 불가능하거나 무의미한 경우에는 별도로 지정하는 바에 따라서 하수도사업자 별로, 일부 시설에 대해서는 시설별로 정리한다.

4. 작성기준일

통계의 기준일은 2014년 12월 31일로 한다. 단, 통계의 정리방식은 지방공기업 결산지침에서와 동일하게 ‘발생주의’에 입각하여 작성하여야 한다.

5. 기초적 오류제거

하수도사업자가 통계자료의 정확성에 대해 책임을 질 수 있도록 만전을 기하도록 하고, 통계담당자는 통계작성방법에 따라서 성실하게 작성하며, 관련부서에서는 통계작성을 위해 적극적으로 업무 협조한다. 자료에 논리적인 오류가 없도록 자체적으로 충분히 검토하여 오류를 제거한 후 제출하도록 한다.

6. 제출

작성된 통계자료는 요청 날짜까지 작성양식에 직접 입력하고, 도에서는 시․군․구에서 입력한 데이터를 최종 검증 및 확정하여야 한다.

2013 하수도통계 작성목록	2014 하수도통계 작성목록	비고
하수도보급률	하수도보급률	(추가) [필수입력]중권역 세부단위유역 표기항목(p.41 참조) 추가
하수 및 분뇨발생량	하수 및 분뇨발생량
하수관로 시설현황 시설현황 관종별 현황 관경별 현황	하수관로 시설현황 시설현황 하수처리시설별 하수관로 설치현황 관종별 현황 관경별 현황	(추가) 하수처리시설별 하수관로 설치현황 시트 추가
하수관로 유지관리 하수관로 개·보수 하수관로 준설	하수관로 유지관리 하수관로 개·보수 하수관로 준설	(추가) 4.1 하수관로 개·보수 현황 및 4.2 하수관로 준설 부분에서 하수처리장 및 처리용량 항목 추가
유수지 및 배수펌프장	유수지 및 배수펌프장
중계펌프장	중계펌프장
공공하수처리시설	공공하수처리시설
분뇨처리시설	분뇨처리시설	(추가) 연평균 가동일수 추가
개인하수처리시설 오수처리시설 정화조(처리방식별) 정화조(처리용량별)	개인하수처리시설 오수처리시설 정화조(처리방식별, 처리용량별)	(변경) 정화조 처리방식별 처리용량별 시트 통합 구성하고 처리용량별을 세분화 구성
하수도재정 하수도재정 하수도요금 업종별 하수도 요금 하수도 원인자 부담금	하수도재정 하수도재정 하수도요금 업종별 하수도 요금 하수도 원인자 부담금	(추가) 10.1 하수도재정의 재정별사업비의 정기이월액→이월액, 부채액잔액→부채액으로 표기, 용도별사업비의 기타란을 세분화하여 사고이월액, 미수납액, 기타로 구분
물 재이용 공공하수처리수 재이용 중수도시설 현황 빗물이용시설 현황 하·폐수처리수 재이용시설 설계시공업 등록 현황 하·폐수처리 재이용사업 인가현황	물 재이용 공공하수처리수 재이용 중수도시설 현황 빗물이용시설 현황 하·폐수처리수 재이용시설 설계시공업 등록 현황 하·폐수처리 재이용사업 인가현황	(추가) 11.1 공공하수처리수 재이용에서 법적의무대상 및 인가일 항목 추가
하수 및 분뇨슬러지 처리 하수슬러지 분뇨슬러지 개인하수처리시설 청소실적	하수 및 분뇨슬러지 처리 하수슬러지 분뇨슬러지 개인하수도 관리지역 및 청소실적 현황	(변경) 12.1 하수슬러지 통계 작성양식 변경 (추가) 12.3 명칭변경 및 관리지역 시설수 및 범위(㎢)항목 추가
하수 및 분뇨처리 관련 산업 공공기관현황(하수분야) 공공기관현황(분뇨분야) 분뇨 수집·운반업 개인하수처리시설 관련업	하수 및 분뇨처리 관련 산업 공공기관현황(하수분야) 공공기관현황(분뇨분야) 분뇨 수집·운반업 개인하수처리시설 관련업
공공하수처리시설 수질시험결과 하수처리시설 유입수 및 방류수 분뇨처리시설 유입수 및 방류수	공공하수처리시설 수질시험결과 하수처리시설 유입수 및 방류수 분뇨처리시설 유입수 및 방류수
하수도 서비스 수준 민원 주민친화시설	하수도 서비스 수준 민원 주민친화시설

7. 하수도통계 신구대조표

Ⅱ. 세부항목별 작성방법

11. 물 재이용

11-1. 공공하수처리수 재이용

(1) 연간 하수처리 처리수량을 기준으로 함(하수처리시설 운영실태조사표 참조)

- 500톤/일 이상 공공하수처리시설에 대해서 작성함

(2) 처리수재이용율 : [하수처리수 재이용량(천톤/년)]/[연간하수처리량(천톤/년)]×100

지 역 (시·도별)	시설명	법적의무대상(대상/미대상)	인가일 (년/월/일)	시설용량 (천톤/일)	연간 하수처리량 (천톤/년)	유입하수량 (천톤/일)	하 수 처 리 수					재 이 용 현 황 (천톤/년)										처리수재이용 율(%)
							총 계	장 내				용 수				장 외 용 수
								계	세척수	냉각수	청소수	식수대	희석 용수	장내 중수도	장내 기타용수	계	장외 중수도	공업용수	농업용수	하천 유지용수	장외 기타용수
…	…			…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

11-2 중수도 현황

(1) 2014. 12 현재 설치완료 된 중수도의 현황을 작성

(2) 건축물명은 공장명 또는 건축명을 기재

(3) 처리용량은 설계시 처리할 수 있는 용량을 기재

(4) 중수도 이용수량은 실제 처리하여 재사용하는 물의 양을 기재하고, 미가동시에는 미가동 사유를 기재

(5) 중수도의 주용도는 처리한 중수의 주용도를 기재

(6) 법적시설(물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제9조, 시행령 제21조) : ‘01.9.29이후  최초로 건축허가를 받은 숙박업, 목욕장업, 대규모점포 등(6만㎡이상), 공장(폐수배출량 1,500㎥이상)

* 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행에 따라 ‘11.6.9일이후 시행(실시계획승인기준)하는 개발사업(관광단지, 산업단지 택지개발, 도시개발사업) 및  물류시설(6만㎡이상, 건축허가기준)이 법적시설로 추가

※ 작성대상 : 법적설치대상 여부와 관계없이 중수도가 설치된 시설물을 모두 포함

지 역 (시·군·구)	건축물명	주소	시설현황			설치완료일	가동개시일	중수도의 주용도	법적시설 여부 (대상/미대상
			건축 연면적(㎡)	처리용량(㎥/일)	중수도 이용량 (㎥/일)
…	…	…	…	…	…	…	…	…

11-3 빗물이용시설현황

(1) 집수면 : 지붕면, 보조경기장 바닥 등

(2) 처리시설 : 모래여과, 필터, 스크린 등

(3) 빗물활용용도 : 화장실용수, 청소용, 조경용, 연못, 농업, 공업용수 등

(4) 법적시설(물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제8조, 시행령 제26조) : ‘01.9.29이후  최초로 건축허가를 받은 운동장 또는 체육관으로서 지붕면적이 1,000㎡인 시설물

* 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행에 따라 ‘11.6.9일이후 시행(인허가 기준)하는 지붕면적 1,000㎡ 이상인 운동장 또는 체육관, 공공청사로 법적시설이 확대·추가

※ 작성대상 : 법적설치대상 여부와 관계없이 빗물이용시설이 설치된 시설물을 모두 포함하되, 개별주택은 제외

수도사업자	시설명	위치 (주소)	설치년월 (‘oo. o)	설치비	집수면1)	집수면적	여과 등 처리시설 여부2)	저류조 용량	연간 사용량	빗물활용용도3)	연간 운영비	법적시설 여부4) (대상/미대상)
	단위	-	-	(백만원)	-	(㎡)	-	(㎥)	(㎥/년)	-	(백만원/년)	-
서울특별시

11-4 하․폐수처리수 재이용시설 설계시공업 등록현황(변경)

(1) 지 역(시·군·구) : 행정구역별 구분

(2) 상호(명칭) : 재이용시설 설계시공 업체(상호)명

(3) 대표자 : 재이용시설 설계시공 업체의 대표자

(4) 주소 : 재이용시설 설계시공업체 소재지

(5) 등록일(년/월/일) : 설계시공업 등록일

지역(시·군·구)	상호(명칭)	대표자	주소	등록일(년/월/일)
…	…	…	…	…

11-5 하․폐수처리수 재이용사업 인가현황(변경)

(1) 지 역(시·군·구) : 행정구역별 구분

(2) 상호(명칭) : 재이용사업 인가 업체(상호)명

(3) 대표자 : 재이용사업 인가업체의 대표자

(4) 주소 : 재이용사업 업체의 소재지

(5) 인가일(년/월/일) : 재이용사업 인가일

지역(시·군·구)	상호(명칭)	대표자	주소	인가일(년/월/일)
…	…	…	…	…