2019년 민간위탁 연수원 국가안전대진단 추진계획

2019년 국가안전대진단 기간(2019.2.18.~4.19.)동안 우리시 민간위탁 연수원에 대해 외부전문가와 합동점검(분야별 안전점검)을 실시하여 안전 위해요인을 해소하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

2019년 국가안전대진단 기본계획 통보(시설안전과-19060,`18.12.31.)

2019년 국토교통부 국가안전대진단 추진계획 알림(시설안전과-871,`19.1.18.)

Ⅱ		연수원 현황

연번	구 분	연 수 원 명	규 모		준공	점검주관	비 고
			층수	연면적(㎡)
1	직 영	속 초 수련원	8/2	7,243.95	1997. 2	수 련 원 자체점검
2	위 탁	서 천 연수원	4/2	18,925.38	2007. 8	인력개발과
3		수안보 연수원	6/2	21,731.15	2008. 6	인력개발과

Ⅲ		2019년 국가안전대진단 추진계획

점검기간 : 3. 7.(목) ~ 3. 8.(금)

점검대상 : 민간위탁 연수원 2개소(서천, 수안보)

점검방법

- 민․관 합동점검(서울시, 연수원 시설팀, 외부전문가 포함)

※ 외부전문가는 ‘서울시안전자문단(시설안전과)’ 인력풀에서 분야별 구성

- 행정안전부 ‘국가안전대진단 안전점검표(붙임)’에 의거 현장점검

점검반 구성

				총 괄
				인력개발과(건축담당)
건축분야				전기분야				가스분야					소방분야					승강기분야
인력개발과(건축) 연수원 시설팀장				연수원 전기담당				연수원 가스담당					연수원 소방담당					인력개발과(건축) 연수원 시설팀장
외부전문가				외부전문가				외부전문가					외부전문가					외부전문가
㈜티섹 대표 이문곤				은세기술(주) 대표 박병수				태광가스텍㈜ 박광복					㈜영설계엔지니어링 상무 박경환					자체점검 시행

※ 승강기분야는 외부전문가 점검제외(사유: 승강기 유지관리 전문업체에서 매월 안전점검을 실시하고 있으며, 매년 한국승강기안전공단에서도 안전점검을 실시하고 있음)

구 분	주요 점검사항
건 축	- 기둥, 보 슬래브(바닥판) 등 주요구조부의 변형 및 균열상태 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 - 옥상 물탱크, 물건적치 등 과하중 상태 - 마감재, 적치물 탈락･들뜸･추락의 위험 여부 - 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부 등
전 기	- 정기점검 등 현장점검 이행여부 및 기록물 비치 적정여부 - 누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부 - 배･분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태, 누수 및 부식 여부 - 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보 여부 - 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정 여부 - 소방시설물 작동상태 (감지기, 화재수신반 등) 등
가 스	- 가스용기 관리상태 및 가연성물질의 방치여부 - 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 - 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 - 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착 여부 등
소 방	- 소방안전관리자 선임 적정성, 소방계획서 작성 및 업무수행 여부 - 소방시설 자체점검, 소방교육 및 훈련실시 이행 여부 - 소화기구 설치 및 유지관리의 적정 - 경보설비 및 피난설비의 정상작동 여부 - 피난방화시설의 유지관리 적정여부 - 위험물 저장시설 안전관리자 선임, 경고표시 유무 등
승강기	- 승강기 안전검사필증, 내부 이용자 안전수칙 부착 여부 - 문닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부 - 비상통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부

주요 점검내용

Ⅳ		점검결과 조치

점검결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 등 안전관리 이행

국가안전대진단 안전점검 관리시스템에 점검결과 입력

Ⅴ		행정사항

국가안전대진단 추진결과 제출 : 2019. 4월

외부전문가 점검수당 지급

- 예산과목 : 행정국 인력개발과, 인적자원 역량 강화, 수련원 관리사업, 연수원 운영, 사무관리비

- 소요경비 : 2,254,400원[=281,800원/일 × 4인 × 2일]

※ 2019년 엔지니어링기술자(특급) 노임단가 적용(`18.12.07.공표)

붙 임 1) 국가안전대진단 안전점검표(양식) 1부.
2) 제3종시설물 미지정 건축물 대상 국가안전대진단 참고사항
3) 분야별 외부전문가 현황 1부. 끝.