별첨-1

겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항
주요 시설물 점검	․취수장 시설물 ․정수처리 시설물 ․약품 저장 및 투입 시설물 ․배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물
동결 동파 예방 조치 상태	․출입문, 창문 여닫이 상태 ․약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․각종 변류의 작동상태 및 누수 ․변실내 물고임 및 보온상태 ․염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․겨울철 난방에 따른 화재예방 대책
겨울철 대책 현황	․혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․취약지역 순찰조 편성여부 ․정수약품 확보여부 등
정수처리 및 수질관리 실태	․침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․잔류염소 적정유지 여부 ․여과사 적정관리 및 역세척 상태 ․고도정수처리시설 적정관리 상태
복구체계	․자체 복구반 편성여부 ․긴급복구업체 연락체계 유지 ․복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․예비자재 확보
근무상태	․직원 교육 ․각종 게첨물

2019.     .        .

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

○○아리수정수센터

구분	점 검 내 용	점 검 결 과
취수펌프장	․모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 ․이동밴드 스크린 정상 작동여부 ․ 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 ․배수펌프 자동운전 작동상태 등
송수펌프장	․모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 ․관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 ․배수펌프 자동운전 작동상태 등
수처리 기기	․혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 ․기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
약품투입기 정상 가동 여부 및 이상유무	․약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 ․기타(약품 누액 등)이상 여부 등
배출수처리시설 정상 가동여부	․탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 ․기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
기타 시설 정상 가동상태 및 이상여부 등	․안전난간 및 발판 관리상태, ․크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 ․수충격 완화설비 ․감속기 등 각종 기계류 누유여부 ․기타 유지관리상태 등

2019.     .        .

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

○○아리수정수센터

구분	점 검 내 용	점 검 결 과
외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부	․정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) ․검사 및 점검결과 조치사항 이행여부
수전선로	․인입선로 케이블 표지판 설치상태 ․지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 ․기타 수변전실 주변 배수상태 등
수배전 설비	․각종 지시계기 동작상태 - 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등 - 개폐기,휴즈류,차단기 등
GIS 설비	․가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ ․각종 지시계기 동작상태 ․부식 여부등 기타 위험요소 등
변압기	․접속부 조임상태 및 기초상태 ․유량 적정 및 누유 여부 ․절연유 유출방지시설 운용상태 ․PCBs 오염변압기 관리상태 등
예비전원 설비	․계기 및 표시등 정상여부 ․충전기 및 축전지 관리상태 등
제어 계측설비	․시스템 정상 동작상태 여부 ․기타 문제점 및 보완사항 등
기전시설 관리 시스템(PDA)활용 실적	․PDA 활용 및 유지관리상태 ․일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적
기타사항	․소화설비 관리상태
	․전식시설물 전위측정 결과

2019.     .        .

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)	정수센터	급		(인)
	급		(인)	정수센터	급		(인)

별첨-2

진행중인 공사현장 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
안전	․안전관리계획에 따른 안전교육 실시 여부 ․근로자 개인안전보호구 착용 여부 ․각종 안전시설 적정 설치 시행 여부
시공	․도로 융기 및 침하 여부 ․위험물질 적치 및 보관 적정 여부 ․굴착공사시 굴착사면 적정구배 준수 여부 ․측구, 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및 표면수 유입방지 조치 여부 ․공사시설(흙막이지보공, 거푸집, 동바리, 비계 등) 설치 안전성 여부 ․배수로 이물질 막힘 및 집수정 시설 정비
기타	․낙석방지책, 안전망 등 안전시설 설치(훼손) 여부 ․공사현장 주변 정리 정돈 청결 유지 여부 ․각종 공사자재 및 잔재 쓰레기 등 정리정돈 여부 ․고사목, 전도 가능 수목 발생 유무
특이 사항

2019.  8.   .

소 속	직 급	성 명	날 인	소 속	직 급	성 명	날 인
	급		(인)		급		(인)
	급		(인)		급		(인)

별첨-3

시설물 및 공사장 점검사진

○○아리수정수센터

점검내용:	점검내용:
점검내용:	점검내용:
점검내용:	점검내용:
지적사항(전) 사진 첨부	지적사항(후) 사진 첨부