고장설비처리 결과보고서

용 역 명	한강공원 나들목 CCTV 유지보수	고장처리일자	2014. 08.
고장처리자	회사명 (주)띠앗정보통신(인) 직위 부장 성명 김진운 (인)
확 인 자

고장발생 일 자	2014. 08.
시 설 명	나루터 및 종합운동장 나들목
고장내용 및 조치내용	□ 민원내용 ○ 나루터 및 종합운동장 나들목 비상벨 안됨. □ 점검결과 ○ 나루터 나들목 비상벨 비상버튼 고장. ○ 종합운동장 나들목 비상벨 정상작동. □ 조치의견 ○ 나루터 나들목 비상벨 비상버튼 교체함.
고장사진 및 조치사진	고장내용 및 조치 사진
	비상번튼 교체 전	비상번튼 교체 중	비상번튼 교체 후	센터 비상벨 테스트
반출장비 내 역	□