공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 관내 가로등 광원 개량공사

2. 공사목적 : 노후 가로등기구를 개량하여 야간 이용주민들에게 밝고 안전한 도로환경과               전기 소비에너지 절약에 기여하고자 함.

3. 공사규모 및 위치

○  규    모 : 가로등기구 309등 개량

○  공사위치 : 가재울길, 거북골길, 불광천변길 등

위 치 도	현황사진

불광천변길

가재울길

거북골길

4. 공사기간 : 착공일로부터 120일간

5. 총공사비 : 199,954천원(도급비 78,480천원, 관급비 121,474천원, 이설비 -천원)

6. 예정공정표

구 분(월)	10			30			60			90			100			120
공사착공
공사시행
공사준공

7. 공사 지침서 : 별첨