공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 시도 가로등 광원 개량공사

2. 공사목적 : 노후 가로등기구를 LED로 개량하여 야간 이용주민들에게 밝고 안전한 도로               환경과 소비에너지 절약에 기여하고자 함.

3. 공사규모 및 위치

○  규    모 : 가로등기구 325등 LED로 개량

○  공사위치 : 세검정로, 충정로, 응암로 일부(보행등)

위 치 도	현황사진

세검정로

충정로

응암로

4. 공사기간 : 착공일로부터 90일간

5. 총공사비 : 금200,000천원(도급비 92,460천원, 관급비 107,540천원, 이설비 -천원)

6. 예정공정표

구 분(월)	10			20			30			50			70			90
공사착공
공사시행
공사준공

7. 공사 지침서 : 별첨