붙임 2

미사용 기계 현황조사서

물품명(기계명)	초음파영상진단장치				수량	1
규 격	Acuson corporation, US/Acuson Aspen, 임상진단용
구입일 / 취득일	구입일	2002. 1. 2.	취득일	2006. 6. 1.
구입 금액	168,118,040원
사용처(사용용도)	영상의학과 (초음파검사)
사용 부서	진료부
보관 장소	지하창고
미사용 현황 및 사유 (6하 원칙에 의거 작성)	내구연한 경과 및 노후된 장비로 초음파 영상진단 시 화질과 해상도 저하되어 진단가치가 떨어짐(필림방식)
활용방안(의견)	공유사용 불가
※ 대상 사진

붙임 2

미사용 기계 현황조사서

물품명(기계명)	초음파영상진단장치				수량	1
규 격	Acuson corporation, US/Acuson 128XP, 임상진단용
구입일 / 취득일	구입일	2003.3.1	취득일	2003.3.1
구입 금액	19,900,000원
사용처(사용용도)	영상의학과 (초음파검사)
사용 부서	진료부
보관 장소	지하창고
미사용 현황 및 사유 (6하 원칙에 의거 작성)	위 초음파장비 본체에 추가로 연결하여 사용하는 트랜스듀스로서 단독으로는 사용할 수 없는 부품임.
활용방안(의견)	사용불가
※ 대상 사진