소방시설 완공검사증명서 교부 안내

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 귀하의 사업이 날로 번창하시길 바라며,

건물의 안전한 관리를 위하여 다음 사항을 알려 드리오니 많은 관심을 기울여 주시기 바랍니다.

1. 소방공사의 하자보수보증 등

○ 건물관계인은 설치된 소방시설에 하자가 있는 경우 공사업자에 통보

○ 공사업자는 3일이내 보수 또는 건물관계인에게 보수계획서 서면 통보 시정조치

2. 소방안전관리자 선임 및 방화관리 업무 (☎2654-0677~8)

○ 소방안전관리 자격자를 30일 이내 선임하고, 선임일로부터 14일 이내 신고

- 소방안전관리자를 기한 내 선임하지 아니한 때 300만원 이하의 벌금

- 소방안전관리자를 선임하고 신고를 게을리 한 때 200만원 이하의 과태료

○ 자체 소방계획서 수립 등 방화관리업무 관리 감독 철저

3. 특정 소방대상물 자체점검 (☎2654-0677~8)

○ 작동기능점검 : 모든 소방대상물(단, 위험물제조소 등과 소화기구 대상 제외)

○ 종합정밀점검

- 스프링클러설비 또는 물분무등 소화설비가 설치된 총면적  5천제곱미터 이상

- 아파트의 경우 총면적 5천제곱미터 이상이고 층수가 16층 이상인것

(위험물제조소 등은 제외)

○ 점검횟수 : 연 1회 이상

○ 점검자의 자격

- 작동기능점검 : 방화관리자 또는 소방시설관리업자

- 종합정밀점검 : 소방시설관리업자, 소방시설관리사, 소방기술사

○ 점검결과 제출 : 점검 실시 후 30일 이내 소방서장에게 보고(종합정밀점검에 한함)

4. 소방업무 관련 문의 : 양천소방서 예방과 ☎2654-0675~6

	이의제기 안내문
소방업무처리과정에서 공무원의 불공정･불친절․비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 또는 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다. ★신고 시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.★ 연락처 : 양천소방서장 ☎ 2654-1119 서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834 다산콜센터 ☎ 02-120 서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr