- 소방차 통행로 확보를 위한 -

불법주·정차 지점 태양광 조명 블럭 설치

위치 : 동소문로 211 (미도주유소 뒷골목)	사유 : 코너구간 주정차로 인한 통행곤란
위치 : 종암로 5길 95	사유 : 소방용수시설(1242호) 인근
위치 : 북악산로 27길 24	사유 : 코너구간 거주자우선 주차구획선 설치로 소방차 우회전 불가

위치 :북악산로31길39	사유 : 소화용수시설 인근 상습주정차
위치 : 인촌로30길 33	사유 :거주자 주차구역 교차설치로 소방차 통행불가
위치 : 인촌로7라길 23	사유 :거주자 주차구역 설치로 소방차 통행 어려움

위치 : 인촌로 7마길 3	사유 : 가주자 주차구역 설치 및 전신주로 인하여 폭이좁아 소방차 통행불가