제19차 좋은빛위원회 회의록

2019. 6. 4.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제19차 좋은빛위원회｣ 회의록

<회의개요>

□ 회의명 : 제19차 좋은빛위원회

□ 일  시 : 2019.6.4.(화), 14:00∼16:30

□ 장  소 : 서소문청사 2동3층 도시빛정책과 회의실

□ 참  석 : 김만기, 정미, 김춘근, 한승희, 박지윤

도시빛정책팀장(간사)

□ 상정안건

심의번호	사 업 명		규 모 및 내 용		상정 유형
19-1	(신청부서)	강동구청 주택재건축과	· 위치 :	강동구 천중로 253	재심의 (12-2)
	길동 신동아3차 주택재건축정비사업		· 대상 :	공동주택 장식조명 등
			· 규모 :	지상 21층
19-2	(신청부서)	동작구청 행정타운조성과	· 위치 :	동작구 상도동 176-3	심 의
	동작구 종합행정타운 건립사업		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	공공청사 지상 10층
19-3	(신청부서)	동대문구청 건축과	· 위치 :	동대문구 왕산로25	유 보 (15-2)
	바인그룹사옥 경관조명 계획		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지상 17층
19-4	(신청부서)	금천구청 도시계획과	· 위치 :	금천구 독산동 1005	심 의
	롯데캐슬 독산동 기업형 임대주택 조명계획		· 대상 :	건축물 장식조명 등
			· 규모 :	지상 35층(9개동)
19-5	(신청부서)	강동구청 푸른도시과	· 위치 :	강동구 고덕2지구	심 의 (서면)
	고덕주공2단지 주택재건축사업 공원조성		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	공원등 33등 설치
19-6	(신청부서)	은평구청 도로과	· 위치 :	은평구 선일여고 등 17개소	보 고 (10-8)
	은평구 학교 통학로 보안등 개선사업		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	보안등 320등 교체
19-7	(신청부서)	구로구청 녹색도시과	· 위치 :	구로구 오류동 잣절공원 등	심 의 (서면)
	구로구 공원등 시설개선 사업		· 대상 :	공간조명
			· 규모 :	공원등 36등 교체

□ 결정사항

- 원안동의 2건(19-6, 7)

- 조건부동의 4건(19-1, 2, 4, 5) / - 보고 1건(19-3)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 정미 위원님 등 총 5명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2019년 제19차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제19차 좋은빛위원회 상정 안건은「길동 신동아3차 주택재건축정비사업」등 총 7건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 19-1. 길동 신동아3차 주택재건축정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 설계한 조명을 제외한 이유가 있나요?

<발표자> 재질로 인해 조명 효과가 떨어져 코어 조명을 제외하였고, 주변에 투광조명을 추가로 계획하였습니다.

<위  원> 건축물 높이가 달라 옥상부 장식조명을 시설할 경우 인근 세대의 침입광이 발생하지 않는지요?

<발표자> 바깥쪽에 있는 구조물만 장식조명을 시설하여, 빛공해가 발생하지 않는지 검토하였습니다.

<위  원> 어린이 놀이터 조명계획에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 보안등으로 배치하였습니다.

<위  원> 광장은 아니지만 공간이 있는 곳으로 보안등으로 빛이 비추지 못해 다른 형태의 등기구 사용을 추가적으로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 19-2. 동작구 종합행정타운 건립사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 특화 조명 중 앉음의자 등기구의 경우 노출 기구일 경우 먼지 등으로 유지관리가 어려울 수 있으며, 건축 입면 조명기구 설치 상세에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 다운라이팅 방법으로 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 할 예정입니다.

<위  원> 마감재 및 가림막 길이를 잘 고려해야 등기구의 눈부심이 발생하지 않습니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위  원> 글라스 상부에 조명을 시설하는데, 내부 조명과의 간섭 문제와 색온도 등의 사항을 고려하였는지요?

<발표자> 전면을 연출하는 다양한 의견과 자문단 및 타심의를 진행 후 과도한 연출 보다 점적인 연출을 고려하였습니다.

<위  원> 건축물 조명은 유리면에 투사해 실내 조명과 간섭이 있고, 솔리드한 면만 조사되는데 17W 용량이 다소 과도해 보입니다. 또한 저층부 밝기의 편차가 심합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 19-3. 바인그룹사옥 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 시 타법령과 부서 협의에 대한 사항이 있었습니다.

<위  원> 구조물 자체에 대한 사항은 본 위원회와 별개이며, 조명에 관한 사항만 고려해야 합니다.

<위  원> 형태적인 문제와 안전상의 가타 사항은 제외하고, 조명에 대한 사항한 고려하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 19-4. 롯데캐슬 독산동 기업형 임대주택 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 옥상부 장식조명 색상이 붉은 색으로 멀리서 조망 시 화재로 오인할 경우는 없는지요?

<발표자> 24W로 실재 시공 시 붉은색이 두드러 보이기는 했으나, 화재로 오인한 경우는 없었습니다.

<위  원> 놀이터 등의 공간은 충분한 조도확보를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 각동 입구, 놀이터 등의 공간은 밝게 계획하였고, 우려되는 부분은 볼라드 조명으로 보강할 계획입니다.

<위  원> 옥상 하단부를 은은하게 강조하는 형태로 음영이 지는 부분은 조사각도, 에이밍 작업을 통해 보완이 필요합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 19-5. 고덕주공2단지 주택재건축사업 공원조성사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 강동구 고덕2지구 내 공원 조성 사업으로 공원의 전반적인 환경을 고려해 컷오프형 등기구 보다는 세미컷오프형태를 권장하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 19-6. 은평구 학교 통학로 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 보고 사항에 대해 보완이 잘 된 것으로 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 19-7. 구로구 공원등 시설개선 사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 광원의 추가와 등기구의 교체로 별다른 사항이 없습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(19-6, 7)

- 조건부동의 4건(19-1, 2, 4, 5) / - 보고 1건(19-3)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.