좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	사당2구역 주택재건축 사업
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	36-1(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 전체적인 스카이라인을 부각할 수 있도록 조명계획을 재검토해 주시기 바랍니다. - 산책로 부분의 균제도 향상을 검토해 주시기 바랍니다. - 과도한 보안등의 용량을 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 볼라드등(Type-C)에 의한 세대 내 침입광이 발생되지 않도록 해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	흑석8 재정비촉진지구 주택재개발 사업
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	36-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 전체적인 스카이라인 및 건축적 요소를 부각 할 수 있도록 조명계획을 재검토해 주시기 바랍니다. - 측면부 장식조명에 대한 디자인 의도 및 연출 방식 등을 보완해 주시기 바랍니다. - 과도한 보안등의 용량을 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 문주 조명계획의 조명방식에 대한 사항을 재검토 해 주시기 바랍니다. - 운동시설 부분의 조명계획에 대한 조도를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	우장산로 가로등 교체공사
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	36-3(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 가로등주의 높이를 낮게 적용하여 시뮬레이션을 실시 검토 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강동 허브천문공원 전망데크 경관조명 설치
신청기관	강동구청 푸른도시과
심의번호	36-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 핸드레일, 계단부 간접조명의 광원 용량을 하향조정하고, 전망데크의 벽등은 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 핸드레일 R.G.B 색상연출을 지양해 주시기 바랍니다. - 공간별 부분적으로 조도가 과도한 장소는 외부공간의 조도와 조화롭도록 조정해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신세계 본점 크리스마스 이벤트 조명계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	36-5(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 시설물 운영 전 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장점검 후 운영해 주시기 바랍니다.(점검일정 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신세계 강남점 크리스마스 이벤트 조명계획
신청기관	서초구청 건축과
심의번호	36-6(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	삼성 이비스 버짓 엠버서더 서울 강남호텔
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	36-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명의 운영시간은「서울시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」제24조에 의거 일몰 30분 후 점등하고, 소등은 23시 이내로 해 주시기 바랍니다. - 건축물의 마감재에 따른 조명 연출을 검토하고, 벽부 조명기구의 노출이 최소활 될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	롯데백화점 잠실점 크리스마스 장식조명 계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	36-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 광고 조명의 내용을 삭제해 주시기 바랍니다.(본 위원회와 광고 조명은 관련 없음.) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 24.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	36-9(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주변환경의 조화를 고려한 과도한 밝기의 용량을 하향조정 해 주시기 바랍니다. - 폴라이트 조명의 설치 여부를 검토해 주시기 바랍니다. - 바닥 포인트 조명의 계획의도 및 배치 계획을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.