제37차 좋은빛위원회 회의록

2018. 10. 30.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제37차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제37차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.10.30.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실 □ 참 석 : 정미, 김강운, 허윤경, 이정하, 김상규, □ 상정안건 ① 37-1. 효창5구역 주택재개발 정비사업 ② 37-2. 신길뉴타운 아이파크 신축사업 ③ 37-3. 올림픽대교 경관조명 계획 ④ 37-4. 일원동 현대아파트 주택재건축사업 ⑤ 37-5. 롯데백화점 잠실점 크리스마스 조명계획 ⑥ 37-6. 신세계 영등포백화점 이벤트 조명계획 ⑦ 37-7. 답십리 영화의 거리 경관조명 계획 ⑧ 37-8. 노원 프레미어스 엠코 장식조명 계획 ⑨ 37-9. 롯데월드타워 미디어파사드 콘텐츠 변경계획 ⑩ 37-10. 송파구 방이동 오피스텔 신축공사 ⑪ 37-11. 서대문구 남가좌동 어린이공원 공원등 설치사업 □ 결정사항 - 원안동의 1건(37-9) - 조건부동의 8건(37-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11) - 재심의 1건(37-8) / - 유보 1건(37-1)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 정미 위원님 등 총 5명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제37차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제37차 좋은빛위원회 상정 안건은「효창5구역 주택재개발 정비사업」등 총 11건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 37-1. 효창5구역 주택재개발 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 건물을 완공 시기는 언제인가요?

<발표자> 내년 4월입니다.

<위   원> 백범로 뒤쪽으로 장식조명의 연출은 없는지요?

<발표자> 뒤쪽은 낮은 건물과 건축적 형태의 침입광이 문제가 있어 배제하였습니다.

<위   원> 옥상부 파라펫 시설물의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 3m입니다.

<위   원> 3m의 높이에 36W 용량의 등기구를 사용하였을 때 , 인근 주거지에서 보이지 않는지요?

<발표자> 침입광 문제로 제외 하였습니다.

<위   원> 코너 상, 하부 투광조명은 일부만 조사되고, 전체적으로 빛이 조사되지 못할 것으로 보입니다. 다른 조명대비 휘도가 낮아 빛이 편중되고 일부는 없는 곳이 많습니다.

<위   원> 도로조명의 경우 폴높이에 비해 등기구 용량이 높아 인근 주거지 빛공해가 발생할 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위   원> 공원의 이미지와 어울리는 형태로 등기구 검토가 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 37-2. 신길뉴타운 아이파크 신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 옥상부 장식조명의 시설 장소가 3개동에서 5개동으로 확대 연출 하였는데, 옥상부 파라펫과 코어 시설물 중 조명계획을 선정한 사유가 있는지요?

<발표자> 원거리에서 조망 시 코어 부분은 보이지 않아 제외하였고, 파라펫 부분만을 계획하였습니다.

<위   원> 장식조명을 시설하지 않은 동은 별도의 이유가 있는지요?

<발표자> 주변 다른 건물과 비교해 층고가 낮아 주변 세대에서의 침입광이 발생할 우려가 있어 제외 하였습니다.

<위   원> 옥상부 LED바 등기구는 PC 마감재질로 2,200mm 높이의 구조물에 조사하기로는 등기구 용량이 적을 것으로 보입니다.

<발표자> 투명 pc 시설 시 과도하게 밝은 부분이 있어 현장 시설 시 밝기에 대한 사항을 고려하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 37-3. 올림픽대교 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 고보조명에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 주탑 상단부 사각면의 45도마다 1개씩 설치되고, 평화의 불꽃과 한강의 수변을 형상화하는 패턴으로 연출할 계획입니다.

<위   원> 케이블부 조명 연출이 가능한지요?

<발표자> 3D 맵핑으로 레이저 연출할 계획으로, 교량 케이블 끝단에 5m 이상 지점에 시설할 계획입니다.

<위   원> 레이저 조명의 각도는 얼마인가요?

<발표자> 60도입니다.

<위   원> 고보조명과 레이저 조명 연출은 실제 구현가능 여부와 주변 지역에서의 영향이 없는지 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위   원> 현장 테스트는 진행하셨는지요?

<발표자> 진행 예정입니다.

<위   원> 적정 밝기 적용을 위한 현장 테스트가 필요해 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 유보로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 37-4. 일원동 현대아파트 주택재건축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 문주 라인조명은 시공사례가 있는지요?

<발표자> 다른 조명을 대체하는 것으로 시공사례는 없습니다.

<위   원> 유지보수 문제가 발생할 우려가 있어 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위   원> 공동주택으로 장식조명의 색상을 사용하는지요?

<발표자> 이벤트 시 색상을 사용할 예정입니다.

<위   원> 90W 용량의 측벽 투광조명은 빛이 고르게 조사되지 않을 것으로 보입니다. 색상이 강하게 연출되고 끊어져 보일 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위   원> 보안등으로 인해 세대 내 침입광이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 조정하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 37-5. 롯데백화점 잠실점 크리스마스 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 기존 조명을 재사용하여 시설할 예정인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위   원> 이전 조명 설치 시 민원 사항은 없었는지요?

<발표자> 중앙부 조명이 과도하여 제외하였고, 주변 주거지의 민원이 있어 밝기를 하향조정할 예정입니다.

<위   원> 밝기의 조정이 가능한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위   원> 연출 계획이 있는지요?

<발표자> 밝기의 움직임이 있습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 37-6. 신세계 영등포백화점 이벤트 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 지난해와 동일한 디자인 인가요?

<발표자> 2013년부터 동일한 조명계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 37-7. 답십리 영화의 거리 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 사업에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 영화의 거리 조성사업 중 연육교의 조명계획입니다.

<위   원> 전체 사업 계획이 수립되어 있는지요?

<발표자> 11월말 수립예정입니다.

<위   원> 교량 주변과 연계성 검토는 하셨는지요?

<발표자> 대로변은 배너를 이용한 가로등 계획과 바닥면을 개선하는 계획이 있습니다.

<위   원> 나머지 부분과의 연계성은 어떻게 검토하셨는지요?

<발표자> 영화의 거리 이미지를 심어주기 위해 필름 구조물을 시설할 계획입니다.

<위   원> 교각 투광기 시설로 인해 보행자 및 운전자의 눈부심이 발생하지않도록 해야 합니다.

<발표자> 현장 테스트 후 시설할 계획입니다.

<위   원> 교량 위 공간조명은 있는지요?

<발표자> 보안등이 2군데 시설되어 있습니다.

<위   원> 보안등과 장식조명의 빛 간섭은 없는지요?

<발표자> 보안등의 위치가 양쪽 끝으로 간섭의 문제는 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 37-8. 노원 프레미어스 엠코 장식조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 장식조명은 원색의 색상을 지양하고, 현란한 움직임이 없도록 해야합니다. 조명의 콘셉트와 부합되지 않는 것으로 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위   원> 옥상부 캐노피 시설물의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 3~5m입니다.

<위   원> 폴을 2m로 설치하는 것보다 광량 및 배광형태를 달리하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 37-9. 롯데월드타워 미디어파사드 콘텐츠 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 파사드면의 움직임이 있는지요?

<발표자> 푸른색만 표출하고 움직임은 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 37-10. 송파구 방이동 오피스텔 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위   원> 주요 조망점은 어디인가요?

<발표자> 현장 조사 시 평화의 공원 방향은 조망이 어렵고, 주거시설이 신축되고 있어 제외하였습니다.

<위   원> 수평조명으로 인해 실내 빛간섭이 없는지 검토하고, 좌측 동일 높이에서 보았을 때 광원이 직접적으로 보이는지 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 세대 내 침입광 및 주변에서의 빛공해가 발생하지 않도록 테스트 후 시설할 계획입니다.

<위   원> 실내 조명과의 간섭 문제도 함께 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위   원> 디밍제어 기능이 있는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위   원> 2W 용량의 등기구는 움직임이 있는지요?

<발표자> 은은하고 천천히 움직일 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 한 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 37-11. 서대문구 남가좌동 어린이공원 공원등 설치사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시토록 하겠습니다.

<위  원> 공원 이용자의 안전을 위해 균제도 향상이 필요해 보입니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 1건(37-9)

- 조건부동의 8건(37-1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11)

- 재심의 1건(37-8) / - 유보 1건(37-1)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.