소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	중로	마포구 성암로 330 구, 마포구 상암동 271-1	김동오 민진기

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	중로	마포구 성암로 330 구, 마포구 상암동 1586	김동오 민진기

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	중로	마포구 성암로 330 구, 마포구 상암동 280	소방위 민진기

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	소로	마포구 월드컵 북로56길 구, 마포구 상암동 1600	김동오 민진기

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	대로	마포구 가양대로 124 구, 마포구 상암동 1670	김동오 민진기

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	대로 (27M)	마포구 매봉산로 월드컵 3단지 309동 앞 도로변 (상암동1718)	이상민 류근웅

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	중로 (20M)	월드컵 북로 47길 10 월드컵1단지 101동 옆 도로변(상암동1716번지)	이상민 류근웅

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도

소방용수시설 신설 예정지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상암119안전센터

종별	식별	도로별	위 치	조사자	비고
소화전	지상식	중로 (24M)	월드컵북로42길 179 팬택빌딩 우측 후면 옆 도로변(상암동1623)	이상민 류근웅

※ 도로별은 광로(40M이상), 대로(25M~40M), 중로(12M~25M), 소로(4M~12M)로 구분 작성할 것

□ 신설 및 이설 예정 위치도