(배수지․가압장․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명:	( ) 수도사업소			점검일자:	‘20년 월 일
점검장소:

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호: -불량:
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호: -불량:
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호: -불량:
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호: -불량:
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호: -불량:
배관, 구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호: -불량:
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호: -불량:
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호: -불량:
특이사항

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :                       점검자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :                            점검자 :

상수도시설	구경			노출연장			재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :                            점검자 :

상수도시설	구경			노출연장		재질				부설년도
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무
		밸브류 작동 등 상태
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
		관로 명판 부착 상태
부속시설		관 지지대 상태
		배수시설 상태
		관련기관 비상연락망 부착 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :                           점검자 :

상수도 시설	구경			노출연장				재질					부설년도
	관외부(도장)상태						관 보온 상태
	이음부 보강 (곡관포함)						신축관보강상태
	고무판 여부						관 매달기 상태 (수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태						와이어 상태
	누수징후						점검통로
	노출밸브						기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부						상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						제어밸브키 비치여부
안전관리부분	계 측 기						현수관로 표찰
	안전관리계획						안전진단 시행여부
기타 시설 개선 사항