붙임 1		수준진단표(Check-list)

◈ 평가일 : 20  .    .    .      /  ◈ 시설명 :                   /  ◈ 평가자 :           (서명)

분 야	영 역	지 표	배점	평가 결과	비고
1. 조직/체제 (20)	1-1 대테러 책임자	1-1-1 책임자 지정	2
		1-1-2 역할·임무 부여 및 수행	2
	1-2 테러예방활동 조직	1-2-1 조직 구성	3
		1-2-2 조직원 임무 부여	3
	1-3 테러예방활동 규정	1-3-1 자체 테러예방대책 수립	5
		1-3-2 예상 테러유형 및 시나리오 작성	3
		1-3-3 대책의 적정성 평가 및 보완	2
2. 인력관리 (10)	2-1 적정인력	2-1-1 적정인력 산정 및 배치	3
	2-2 인원보안	2-2-1 비밀유지 서약서 작성	2
		2-2-2 교육 등 보안활동	3
		2-2-3 퇴직자 관리	2
3. 장비관리 (10)	3-1 장비 결정 및 비치	3-1-1 적정장비 산출 및 대장 작성	2
		3-1-2 테러 예방·대비 관련 장비 비치	2
		3-1-3 비상대피 관련 장비 비치	2
	3-2 장비 관리 및 운용	3-2-1 장비 관리 및 운용계획 수립	2
		3-2-2 노후장비 교체 등 관리	2
4. 시설관리 (20)	4-1 방어선 구축	4-1-1 시설외부(1차 방어선) 접근통제·탐지	2
		4-1-2 시설외벽(2차 방어선) 접근통제·탐지	2
		4-1-3 실내공간(3차 방어선) 접근통제·탐지	3
	4-2 비상대피로	4-2-1 비상대피로, 내·외부 대피공간 확보	3
	4-3 외부연결 출입문 관리	4-3-1 무단침입 방지	2
	4-4 시설내 테러예방 환경조성	4-4-1 투명 쓰레기통 등 사용	1
		4-4-2 다중이용구역 정돈 및 관리	1
		4-4-3 배전함 등 주요시설 장금장치 설치	2
		4-4-4 중요구역 CCTV 설치	2
	4-5 사후처리 필요시설 확보	4-5-1 테러발생 후 응급 복구계획 및 장비 확보	2
5. 통신관리 (10)	5-1 비상연락망 및 통신체계	5-1-1 비상연락망 구축	3
		5-1-2 비상대피 통신체계 확보	2
		5-1-3 사전 대피방송 문안 작성	1
	5-2 전화 테러 협박 대응	5-2-1 테러위협 전화 대응요령 비치	2
	5-3 우편물 폭탄 등 대응	5-3-1 우편물 테러 식별 및 대응요령 비치	2
6. 대테러활동 (20)	6-1 인원·차량 출입관리	6-1-1 출입증 배부 등 출입 인원 통제	3
		6-1-2 차량번호 식별 등 출입 차량 통제	3
	6-2 통합 보안시스템 운용	6-2-1 종합상황실 설치 및 운영	3
		6-2-2 CCTV 모니터링 및 분석	3
	6-3 테러의심사항 식별·전파	6-3-1 테러 의심자 식별 및 보고요령 등 비치	2
	6-4 테러발생 시 긴급대응 및 비상대피	6-4-1 테러상황 전파 및 긴급대응 요령 비치	3
		6-4-2 테러 상황별 행동요령 비치	3
7. 교육/훈련 (10)	7-1 교육	7-1-1 정기 또는 수시 교육 실시	4
	7-2 훈련	7-2-1 모의훈련 실시	3
	7-3 평가	7-3-1 교육·훈련 평가 및 개선	3
총평	* 우수사례 · 미흡사례 · 특이사항 · 현지시정 등 포함, 진단결과 총평 기술 (필요시 별지 작성)
합계			100

【 유의사항 】

* 소관 시설의 특성에 맞게 진단지표 및 배점을 달리 적용 가능

* 진단 점수는 참고용으로 대외 비공개

* 평가자는 ‘다중이용시설 테러예방활동 가이드라인’ 참조 후 수준진단 실시

* 지표별 배점 범위 내에서 정량 또는 정성평가(상·중·하 등 구분, 차등 점수 부여) 실시

【 지표별 평가시 고려사항 】

〈 조직/체제 〉

1-1-1 대테러 연속성 유지 및 실효성 확보를 위한 대테러 책임자 지정 (책임자 지정 / 미지정 구분)

1-1-2 테러위협평가, 테러예방대책 수립·시행 등 대테러 업무 전반 수행 (임무 지정 / 미지정 구분)

1-2-1 상설·비상설 또는 기존조직 활용, 자체 대테러 조직 편성·운영 (조직 구성 / 미구성 구분)

1-2-2 임무카드 작성·배포 등 개인별 임무 부여 및 숙지 (임무 부여 / 미부여 구분)

1-3-1 자체 테러예방대책 수립·시행 (법적사항 포함 대책수립 여/부 및 대책의 질적수준 상/중/하 구분)

1-3-2 예상 테러유형 및 시나리오 작성 (작성 여/부 및 시나리오의 질적수준 상/중/하 구분)

* 국내일반테러, 항공테러, 해양테러, 군사시설테러, 국외테러, 화학테러, 생물테러, 방사능테러 등

1-3-3 매년 자체 테러예방대책을 수정·보완하는 등 환류체제 마련 (매년 자체대책 보완 여/부 구분)

* 적정성 평가 및 대책 이행실태 확인, 수준진단 등을 통한 테러취약요소 파악 및 개선방안 마련 등

〈 인력관리 〉

2-1-1 시설·장비 규모 등 특성 감안, 대테러 업무 적정인력 산정·배치 (정성평가 상/중/하 구분)

* 대테러책임자, 대테러담당, 보안담당, 본연 업무와 동시에 대테러 업무 수행 일반 종사자(시설담당, 안내원 등)

2-2-1 재직 관련 종사자(협력업체·용역업체 등 포함)에 대한 비밀유지 서약서 징구 (징구 여/부 구분)

2-2-2 매년(정기) 관련 종사자(협력업체·용역업체 등 포함)에 대한 비밀정보 유지·관리 교육 실시 (실시 여/부 구분)

2-2-3 퇴직자 비밀유지 서약서 징구 등 퇴직자가 보유하고 있는 정보관리 조치 (관리 여/부 구분)

〈 장비관리 〉

3-1-1 시설 특성 등 종합 고려, 장비 종류와 수량 결정, 보유장비대장 관리 (작성 여/부 구분)

3-1-2 테러 예방·대비 관련 장비 비치 (정성평가 상/중/하 또는 보유장비 종류·수량에 따라 차등 점수 부여)

* CCTV, 출입통제장치, 경보장치, 금속탐지기, X-ray 투시기, 금속탐지기, 방사능 검색기, 폭발물 탐지견, 돌진차단장치, 무전기, 방탄조끼, 방폭담요, 가스총, 테이저건 등

3-1-3 비상대피 관련 장비 비치 (정성평가 상/중/하 또는 보유장비 종류·수량에 따라 차증 점수 부여)

* 손전등, 조명시설(대피유도등, 비상조명 등), 무전기, 소화기, 방독면, 마스크, 손도끼, 비상탈출 사다리, 완강기, 공기호흡기, 응급약품 등

3-2-1 보유장비 및 필요장비 등에 관한 장비 운용계획 수립 (수립 여/부 구분)

3-2-2 장비 내구연한 등 검토, 노후장비 연차별 교체 등 대책 추진 (추진 여/부 구분)

〈 시설관리 〉

4-1-1 시설외부(1차 방어선) 접근통제 및 탐지 (정성평가 상/중/하 구분)

* CCTV·조명 설치, 주·정차 금지구역 설정 등

4-1-2 시설외벽(2차 방어선) 접근통제 및 탐지 (정성평가 상/중/하 구분)

* CCTV 설치, 주·정차 금지구역 설정, 출입문·외벽·지붕·개구부·창문 등 관리, 금속탐지기 및 X-ray 투시기, 적외선 감지기 등 탐지장비 설치 등

4-1-3 실내공간(3차 방어선) 접근통제 및 탐지 (정성평가 상/중/하 구분)

* CCTV 설치, 물품보관함 및 쓰레기통 위치 관리, 은폐공간 및 은신공간 최소화, 중요장소 접근통제구역 설정, 주요경로 시설보안 등

4-2-1 시설규모 감안, 비상대피로 및 내·외부 대피공간 등 확보 (확보 여/부 또는 정성평가 상/중/하 구분)

4-3-1 외부 연결 출입문·창문은 단단한 재질, 조명과 장금장치 설치 (정성평가 상/중/하 구분)

* CCTV, 출입차단기, 번호 또는 카드인식키 등

4-4-1 내용물 확인이 용이한 투명 재질의 쓰레기통, 물품보관함 등 사용 (사용 여/부 구분)

4-4-2 의심물품 은닉방지, 비상대피로 확보 등을 위해 다중이용구역 정돈상태 유지 (정성평가 상/중/하 구분)

4-4-3 무단조작 또는 위험물질 은닉방지를 위해 배전함 등 주요시설 장금장치 설치 (설치 여/부 구분)

4-4-4 전기·기계실·방재실 등 핵심구역 출입구 등에 CCTV 등 운용 (운용 여/부 구분)

4-5-1 테러발생 후 시설의 서비스 정상화를 위한 응급 복구계획 수립 및 예비장비 비치 (수립 여/부 구분)

〈 통신관리 〉

5-1-1 테러첩보 또는 테러발생 시 유관기관 상황전파 체계 구축  (비상연락망 작성 여/부 구분)

5-1-2 테러발생 시 신속대피를 위한 무전기, 방송망 등 통신체계 확보 또는 지정  (확보 여/부 구분)

5-1-3 예상 테러 시나리오를 바탕으로 사전에 대피안내 등 방송문안 작성 (확보 여/부 구분)

* 직장내 외국인이 종사하는 경우 영어 등 외국어 방송문안 추가 마련

5-2-1 자체 ‘테러위협 전화 응대요령’ 등 관련 매뉴얼 비치 (비치 여/부 구분)

5-3-1 자체 ‘우편물 테러 식별 및 대응요령’ 등 관련 매뉴얼 비치 (비치 여/부 구분)

〈 대테러활동 〉

6-1-1 종사자 또는 내방객 출입증 배부 등 출입 인원 통제  (정성평가 상/중/하 구분)

6-1-2 사전 차량등록, 차량번호 식별 등 출입 차량 통제 (정성평가 상/중/하 구분)

6-2-1 CCTV 등 장비 운용, 상황관리 등을 위한 종합상황실(방재실 등) 설치·운영 (운영 여/부 구분)

6-2-2 CCTV 상시 모니터링 및 녹화기록 저장·분석 (모니터링 여/부 구분)

6-3-1 자체 ‘테러 의심자 식별 및 보고요령’ 등 관련 매뉴얼 비치 (비치 여/부 구분)

6-4-1 자체 ‘테러상황 전파 및 긴급대응 요령’ 등 관련 매뉴얼 비치 (비치 여/부 구분)

6-4-2 자체 ‘테러 상황별 행동요령’ 비치 (비치 여/부 구분)

〈 교육/훈련 〉

7-1-1 대테러활동 전반에 관한 연간 교육계획 수립, 종사자 등에 대한 정기 교육 실시 (실시 여/부 구분)

* 직장내 외국인이 종사하는 경우 영어 등 외국어 교육자료 추가 마련, 협력업체·용역업체 종사자 교육계획 등도 포함

7-2-1 연간 훈련계획 수립, 자체 또는 유관기관 합동 모의훈련 실시 (실시 여/부 구분)

7-3-1 교육·훈련 결과를 평가하고 개선사항 등 후속조치 (후속조치 여/부 구분)

붙임 2		점검 결과 (양식)

다중이용시설 대테러 안전관리 수준진단 결과 (00분야)

□ 점검개요

ㅇ (기간)

ㅇ (대상)

-

□ 주요실적(성과)

ㅇ

-

□ 점검결과

ㅇ

ㅇ

-

□ 시사점 및 개선 필요사항

ㅇ

-

□ 향후계획

ㅇ

참고		○○분야 세부 점검결과

대상	보완할 사항	비고