【붙임 2】

최근 3년간 개선권고 1차 발급현황

□ 서울도시가스

구 분	개선권고 발급 사유	2015년	2016년	2017년	합계
보일러	굴곡수초과	3	2	-	5
	급배기통이탈	104	136	204	444
	연결부접속불량	1,325	1,434	1,505	4,264
	하향구배불량	17	22	11	50
	방조망 미설치	569	351	448	1,368
	배기통고정불량	145	150	92	387
	배기통길이초과	1	2	1	4
	배기통외부로노출불량	18	16	22	56
	배기통재질불량	205	231	163	599
	공동배기구불량	7	4	5	16
	급환기구불량	107	113	88	308
	배기통톱개구부로부터 60CM 미비		1	2	3
	보일러고정불량	34	59	68	161
	보일러설치불량	54	56	47	157
	보일러설치장소불량	85	157	175	417
	동력환기팬설치	2	1	1	4
배관	입상관배관부식	11	15	9	35
	실내배관매몰	1	5	2	8
	내관배관부식	34	18	73	125
	호스 "T" 사용	17	24	22	63
	호스 3M 초과	6	30	6	42
	호스재질불량	123	198	165	486
	플러그마감미비	1,305	1,474	1,852	4,631
기타	전기,화기이격거리미비	2	3	1	6
	보일러상부 CASE 없음	88	137	92	317
	보일러실내가연성방치	49	88	148	285
	주변가연성물질방치	76	176	245	497
합 계		4,388	4,903	5,447	14,738

□ 코원에너지서비스

구 분	개선권고 발급 사유	2015년	2016년	2017년	합계
보일러	배기통기울기불량	58	34	60	152
	비기통설치불량(기타)	97	226	349	672
	배기통이상유무	-	-	4	4
	배기통재질불량(‘98년 이전)	554	537	738	1,829
	배기통재질불량(‘98년 이후)	840	669	1,210	2,719
	배기통톱이격거리불량	34	36	63	133
	급기통미설치(FF)	375	408	1,044	1,827
	급환기구불량	1,293	224	173	1,690
	방조망미설치	294	180	438	912
	서류미제출	514	1,399	2,056	3,969
	설치위치불량	1,907	434	799	3,140
	접속부(연결부)결속불량	142	192	915	1,249
	접속부미인증설치(실내)	39	50	77	166
	공동배기구유무	-	43	4	47
	가스누출	-	11	7	18
배관	경보기상태	184	359	650	1,193
	이격거리부적합	4	7	7	18
	고정상태	78	74	189	341
	도색상태	25	28	206	259
	동관부식 및 가스누출	2	1	5	8
	매몰(인테리어)	3	7	7	17
	부식	21	17	36	74
	차단기상태	21	224	416	661
	가스누출	78	133	181	392
연소기	막음조치불량	563	1,099	2,357	4,019
	주변상태	303	157	366	826
	호스상태	929	821	608	2,358
	휴즈콕상태	804	819	1,172	2,795
	작동상태	-	1	6	7
	가스누출	152	352	600	1,104
기타	이격거리부적합	49	6	5	60
	고장	-	-	1	1
	훼손	3	4	3	10
	매몰	-	-	1	1
	가스누출	15	21	48	84
합 계		9,381	8,573	14,801	32,755

□ 예스코

구 분	개선권고 발급 사유	2015년	2016년	2017년	합계
보일러	배기가스	39	21	145	205
	보일러실	503	360	445	1,308
	보일러 설치/작동	418	163	633	1,214
	가스누출	408	749	853	2,010
	급/환기구 불량	13	16	30	59
	급/배기통	1,861	1,266	1,354	4,481
중간밸브	가스누출	741	703	540	1,984
	막음조치 불량	1,524	1,303		2,827
	작동불량	470	383	401	1,254
	휴즈콕	154	152	1,635	1,941
경보설비	ASV 불량	1,493	1,274	1,303	4,070
	ASV 설치위치			230	230
배관	가스누출	116	169	186	471
	고정/도색 상태	91	54	185	330
	막음조치 불량	522	1,227	1,548	3,297
	벽체 관통부 슬리브 미사용	11	7	6	24
	부식	6	12	20	38
	설치장소 상태	9	12	18	39
	전기시설과의 이격거리	5	4	2	11
호스	T 사용	38	34	64	136
	가스누출	183	120	116	419
	고정불량	27	24	25	76
	호스 3m 초과	24	44	69	137
	호스 노후	286	1,676	868	2,830
계량기	가스누출	28	83	21	132
	고정불량		1		1
입상관	가스누출	7	12		19
	고정불량		1	1	2
	도색불량	12	1	1	14
	막음조치 불량	3	6	3	12
	벽체 관통부 슬리브 미사용	1		1	2
	부식	7	5	5	17
	입상밸브 핸들 파손		9		9
정압기/조정기	가스누출			4	4
	가스누출경보기			1	1
전기방식	전기방식			1	1
합 계		9,000	9,891	10,714	29,605

□ 대륜E&S

구 분	개선권고 발급 사유	2015년	2016년	2017년	합계
보일러	굴곡수초과	2	7	9	18
	급배기통이탈	252	165	177	594
	연결부접속불량	310	192	141	643
	상향구배불량	1	-	1	2
	방조망 미설치	43	44	54	141
	배기통찌그러짐	27	30	20	77
	배기통재질불량	28	28	14	70
	공동배기구불량	8	5	22	35
	급환기구불량	71	69	50	190
	보일러설치불량	4	9	3	16
	시공기록확인서 미제출	106	108	144	358
	시공표지판 미설치	91	147	197	435
	은폐배기통 환기/점검구 미설치	9	3	19	31
	보일러설치장소불량	28	68	63	159
	동력환기팬설치	2	-	3	5
배관	배관 고정 불량	22	10	14	46
	실내배관매몰	3	1	-	4
	내관배관부식	12	9	5	26
	호스 "T" 사용	12	24	9	45
	호스 3M 초과	8	8	9	25
	호스 노후	125	151	48	324
	플러그마감미비	409	405	436	1,250
	밸브 핸들 불량	3	2	1	6
	휴즈콕 불량	228	149	140	517
검지기	CO검지기 불량	2	9	3	14
	가스누출경보차단기 불량	18	19	69	106
기타	전기,화기이격거리미비	4	3	2	9
	보일러실내가연성방치	126	21	10	157
	주변가연성물질방치	121	74	124	319
	가스안전공사인증품 미사용	6	11	22	39
	가스누출	667	758	655	2,080
합 계		2,748	2,529	2,464	7,741

□ 귀뚜라미

구 분	개선권고 발급 사유	2015년	2016년	2017년	합계
보일러	급배기통 이탈	151	179	188	518
	배기통찌그러짐	149	171	167	487
	하향구배불량	17	10	11	38
	방조망 미설치	1,028	765	811	2,604
	배기통길이초과	1	1	0	2
	배기통외부로노출불량	7	10	28	45
	배기통재질불량	18	19	11	48
	공동배기구불량	48	65	50	163
	급환기구불량	40	42	57	139
	보일러고정불량	10	5	6	21
	보일러설치불량	1,966	1,268	1,496	4,730
	보일러설치장소불량	12	12	15	39
배관	배관 및 밸브 부식	805	1,048	1,015	2,868
	실내배관매몰	39	17	25	81
	배관 고정불량	122	189	506	817
	차량추돌위험	3	2	7	12
	호스 "T" 사용 및 호스 3M 초과	16	20	11	47
	호스 노후/손상	207	268	288	763
	빌트인 점검구 미설치	3	2	10	15
	LPG호스 연결	7	4	6	17
	플러그마감미비	1,199	1,132	1,343	3,674
	밸브 핸들 불량	22	7	8	37
	휴즈콕 불량	931	906	1,059	2,896
정압기	경계표시미설치	0	37	2	39
	분해점검 미실시	26	14	12	52
	압력기록장치 고장	1	2	1	4
기타	전기,화기이격거리미비	799	308	334	1,441
	보일러실내가연성방치	186	54	79	319
	임의시설 변경	3	13	19	35
	지반침하	1	6	6	13
	가스누출경보차단기 불량	44	92	93	229
	계량기 망실, 용량변경	13	8	13	34
	계량기 설치상태 불량	24	4	3	31
	가스누출	1,725	1,734	1,904	5,363
합 계		9,623	8,414	9,584	27,621