【붙임 2】                                       ※ 자치구 작성 서식

시설장비 분야별 집계표

□ 주민대피시설

점 검 사 항	점검 결과
․주민대피계획 수립실태
- 인구대비 적정 공간(100%) 확보	시군구 확보율 : %
- 구/동별 인구밀도/유동인구 고려 시설 설치 및 확보	100%확보 : 개 洞중 개소 * 최고확보 %, 최저확보 %
- 각 시설별 운영책임자 지정	지정( 개소), 미지정( 개소)
- 행정구역도상 시설 위치 및 현황도	작성(O,X), 미작성(O,X)
․시설 관리실태
- 시설별 관리카드 작성여부(운영매뉴얼 서식 참조)	작성( 개소), 미작성( 개소)
- 시설내부 관리실태	적절( 개소), 부적절( 개소) * 고정시설설치( ), 물건적치( ), 정리불량( )
- 활용가능 시설 지정여부 * 지하철역사, 지하상가, 지하주차장 등	지정( 개소), 미지정( 개소)
- 시설 정기점검 여부 * 정부지원(분기1회), 공공용지정(반기1회)	실시( 개소), 미실시( 개소)
- 공공용시설 소유자‧관리자 지속 계도 실시 여부	실시( 개소), 미실시( 개소)
- 시설현황 새올행정시스템 입력여부	입력(O,X), 미입력(O,X) * 누락시설수 : 개소
․시설활용 및 홍보
- 주민대피시설 안내 및 유도표지판 설치	설치( 개소), 미설치( 개소)
- 안내 및 유도표지판 다수 부착 여부	적절( 개소), 부적절( 개소) * 부적절사유 : 후미진 장소 부착( ), 파손( ), 탈색 등 식별곤란( )
- 평시 주민 개방․활용 여부	개방( 개소), 미개방( 개소)
- 시설위치 및 사용요령 등 홍보 * 홈페이지, 시설내 안내문 비치 등	홍보( 개소), 미홍보( 개소)

□ 비상급수시설

점 검 사 항	점검 결과
․비상급수계획 수립실태
- 인구대비 적정량(100%) 확보 * 음용수 확보율 저조시 대책방안 수립 여부	시군구 확보율 : % * 음용수 %, 생활용수 % * 수립(O,X), 미수립(O,X), 수립중(O,X)
- 물 관리부서 비상급수계획과 연계수립	수립(O,X), 미수립(O,X)
- 구/동별 인구비례 시설 확보	100%확보 : 읍면동중 개 * 최고확보 %, 최저확보 %
- 비상시 각 시설별 운영책임자 지정	지정( 개소), 미지정( 개소)
- 행정구역도상 시설 위치 및 현황도	작성(O,X), 미작성(O,X)
․시설 관리실태
- 비상발전기 가동상태 * 발전기 미보유 및 작동불능 시 대책방안 수립 여부	가동대수( ), 미가동대수( ) * 미가동 사유 : 밧데리 방전( ), 시동모터불량( ), 연료부족( ), 기타( ) * 수립(O,X), 미수립(O,X), 수립중(O,X)
- 배터리 충전상태	양호( 대), 불량( 대) * 1~2회 가동시 양호, 3회이상 불량
- 비상발전기 연료 확보실태	양호( 대), 불량( 대) * 연료통내 1/2이상 연료충전 등
- 예비 열쇠 관리·보유	보유( 개소), 미보유( 개소)
- 비상급수시설 정기점검(월1회, 관리일지확인)	실시( 개소), 미실시( 개소)
- 사후관리에 필요한 조치(청소, 검사, 정비 등) 여부	실시( 개소), 미실시( 개소)
- 시설현황 새올행정시스템 입력여부	입력(O,X), 미입력(O,X) * 입력누락 : 개 개소
․시설활용 및 홍보
- 비상급수시설 안내판 설치	설치( 개소), 미설치( 개소)
- 수질검사 결과 게시	게시( 개소), 미게시( 개소)
- 시설위치 및 이용 홍보	홍보( 개소), 미홍보( 개소)
- 택지개발지역 건설공사용 관정확보 실적	있음( 개소), 없음( 개소)

□ 민방위장비

점 검 사 항	점검 결과
․민방위 장비
․기준에 맞게 적정장비 확보 여부	양호(O, X), 미흡(O, X) * 확보율 %
․장비 보관 장소의 적정 여부 * 일반 장비와 구분 보관	양호(O, X), 미흡(O, X)
․사용불가 장비 확보 여부	양호(O, X), 미흡(O, X)
․재난부서 공동 활용 현황관리 여부	양호(O, X), 미흡(O, X)
․새올행정시스템에 현황입력 여부	입력관리(O, X), 미관리(O, X)