붙임2.

폭염대비 추진실적

▢ 폭염기간 문제점 및 보완사항

○ 신호기계실 에어컨 고장개소 발생등

- 해당 관리소별 소액 수리완료

○ 관련사진

에어컨 수리중	에어컨 수리완료

▢ 폭염 대비 추진 실적

구분	추진내용	세부추진 실적	비고
신호 분야	폭염 대비 시설물 보완 추진 실적	○ 정비대상: 신호기계실(여름철중점관리개소) ○ 기간: 2019.05. ~ 08. ○ 수량: 기간중 폭염경보(주의보) 발령시 매일 점검[추진실적:156개소×30회/연4,680개소] ○ 내용: 각종 신호설비 동작상태 및 실내온도 상태점검
	폭염지속에 따른 신호시설물 유지관리 철저 강조	○ 신호2사업소-4257(2019.07.30.) 선로전환기/분기부 일상․정기 점검 철저 전원장치류(UPS/정류기/축전지) 일상․정기 점검 철저 신호기계실 및 취급실 실내온도 28℃ 이하 유지 (에어컨 동작상태 수시 점검)

▢ 피해 및 사고 현황

○ 없음

▢ 우수 사례

○ 없음