비상저감조치 시행결과 보고
			시간

(기관명 : 중랑물재생센터 운영과)

연번	기관명 (사업장명)	소재지	대기배출시설 조업단축		특이사항 및 건의내용
			참여여부	조치내용
1	가온보일러	서울 성동구 자동차시장3길 64	참여	- 가온보일러 5대 중 2대 가동중지(40% 감축) 단축시간 : ‘19.01.15 06:00~21:00
2	슬러지 건조시설	상동	참여	- 건조기 3대 중 1대 가동중지 후 부하조정 운영 (40% 감축) 단축시간 : ‘19.01.15 06:00~21:00

2018.  1. 15

작성자 :  중랑물재생센터 운영과  주무관    성명  박한수   (핸드폰번호: *************)