공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 잠실,천호대교 남단IC 연결체계 개선

□ 분  야 : 토목분야

□ 검토자 : 임홍필(☏2133-3333)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공통 - 공사 발주건과 동일하게 설계서 등 분리 작성(잠실대교남단, 천호대교 남단) - 야간 공종에 해당하는 경우는 공종에 야간 명시 - 제비율 제외 공종(도로대장전산화, 시공상세도 작성비, 정기안전 점검비 등) → 부대공 - 정기안전점검비, 계측비 등 1식 단가 → 원가계산방식으로 산출 - 자재단가(견적서 포함) 2개 이상 가격비교 - 육갑문 내역서 변경 검토 : 토목→기계	-수정 제출
2	○ 토공 - 사토장, 토취장, 수도권 매립지 등 위치(주소) 및 구간별 운반 경로를 명확히 제시	-내역서 규격란에 사토장, 토취장 등 주소, 거리 명기 -사업설명서에 사토장, 토취장 등 운반경로 명기
3	○ 구조물공 - 내역서의 강관 추진공(D457mm)와 천호대교 남단 비개착 횡단면도의 강관(D=600mm)의 규격 상이(도면S5-101)	-수정 제출
4	○ 가시설 - 말뚝박기, 기성말뚝, 매입말뚝 천공 : 장비조립 및 해체, 그라우팅 주입은 별도 내역공종으로 분리	-수정제출
5	○ 운반비 - 가설강교, 빔, H-형강 등 운반경로 및 구간별 운반경로 명확히 제시하여 원가계산방식으로 재산출	-수정 제출

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명: 잠실․천호대교 남단 IC 연결체계 개선 전기공사

□ 분  야: 전기

□ 검토자: 황문연(☏2133-3323)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	[원가계산서] ○ 원가계산 제비율 - 간접노무비 요율: 12.8% - 산재보험료 요율: 3.6%	2019.4.17. 발표된 조달청 원가계산 제비율 적용