제안요청서에 대한 답변서

발주기관명	서울특별시 데이터센터
발주건명	통합 패스워드관리시스템 구축 사업
사 업 금 액	399,000,000원	담당자	인터넷통신과 최재욱

내          용

☞ 검토요청 사항

[30쪽, ENR-001] “납품되는 장비는 데이터센터 시스템실 안정성을 고려하여 랙당 하중(500kg)을 고려하여 필요시 액세스플로우 보강공사를 실시하여야 하며, 전원, 연계 장비간 위치 및 거리 등을 충분히 고려하여 구성하여야 한다.”

방송,통신설비는 흔들림에 매우 민감하여 그 기능 유지를 위해 관련법규에

의거하여 내진대책기준에 맞게 설치하여야 함을 의무사항으로 규정하고 있습니다.

이에 따라 우측 관련법규에 따라 본 사전규격에 대하여 실공고 시 액세스플로우 보강공사는 물론 면진테이블설치 내진대책을 의무적으로 수립하여야 함을 검토요청드립니다.

☞ 답변

본 사업에서 도입되는 서버는 기 운영 중인 전산실에 추가 설치되는 사항으로 면진시설 설치는 본 사업에 해당되지 않음.

향후 제안내용의 고견을 참고하여 대규모 장비 교체시에 면진대책을 검토하겠음.