침수취약지역 공사장

연번	사업명	공사개요	추진부서 (시행부서)
1	강남역 일대	․위치 : 교대역 ~ 반포천(성모병원) ․개요 : 유역분리터널 L=1.28km 등 ․기간 : `15.9~`22.07. ․총사업비 : 640억원	물재생계획과 하천관리과 (도기본 방재시설부)
2	길동일대	․위치 : 강동구 성내유수지~대명초교 ․개요 : 하수암거 신설 L=4.19km ․기간 : `15.04.~`22.12. ․총사업비 : 818억원	물재생계획과 (강동구 치수과)
3	사당역일대	․위치 : 사당천(이수역 ~ 뒷벌공원) ․개요 : 단면확장 1.0km ․기간 :’18.11. ~ ‘23.05. ․총사업비 : 197억원	하천관리과 (서초구 물관리과)
4	망원 일대	․위치 : 서대문구 연희동542-105일대 ․개요 : 펌프 신설(1,500㎥/min), 유입관로 및 하수관로 965m ․기간 : ’19.06.~’23.12. ․총사업비 : 540억원	하천관리과 (SH공사, 도기본 방재시설부)

방재시설 공사장

연번	사 업 명	사업내용	추진부서 (시행부서)
5	신림공영차고지 (저류조 포함) 건설공사	․위치 : 관악구 신림동 140-2 일대 ․개요 : 공영주차장 및 빗물저류조 조성 (저류용량 35,000㎥) ․기간 : ’18.01.~’23.12. ․총사업비 : 686억원	하천관리과 도시기반시설본부 (토목부)

하천변 및 대형 굴착 공사장

구분	사 업 명	공사개요	시행부서
6	국회대로 지하차도 및 상부 공원화사업(1단계)	․위치 : 양천구 신월IC~화곡고가 사거리 ․개요 : 연장 1.22km, 지하차도 995m ․기간 : ’17.9~’24.12. ․총사업비 : 918억원	도시기반시설본부 (방재시설부)
7	중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사	․위치 : 중랑천 한강합류부~군자교 ․개요 : 생태복원 4.9km 등 ․기간 : ‘19.08. ~ ’22.08. ․총사업비 : 255억원	도시기반시설본부(방재시설부)
8	동북선 도시철도 민긴투자사업	․위치 : 왕십리~상계역 ․개요 : 철도 개설 13.4km ․기간 : ‘21.07. ~ ’26.07. ․총사업비 : 16,162억원	도시기반시설본부(도시철도사업부)
9	월드컵대교 건설공사	․위치 : 영등포구 양평동~마포구 상암동 ․개요 : 교량 신설 1.98km ․기간 : ‘10.03. ~ ’22.12. ․총사업비 : 4,553억원	도시기반시설본부(토목부)
10	성산대교 본교 성능개선공사	․위치 : 마포구 망원동 ~영등포구 양화동 ․개요 : L=880m 성능개선(DB18→24) ․기간 : ’21.01.~’25.10. ․총사업비 : 1,112억원	도시기반시설본부(토목부)
11	창동상계 동서간 연결교량 (보차도교, 보행교)	․위치 : 노원구 창동~노원구 상계동 ․개요 : 교량 2개소 신설 ․기간 : ‘21.04. ~ ’24.04. ․총사업비 : 299억원	도시기반시설본부(토목부)
12	잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사	․위치 : 송파구 잠실대교 남단IC 일대 ․개요 : 연결로 구조개선 (폭 1차로, 연장 3.33㎞) ․기간 : ‘20.12. ~ ’25.11. ․총사업비 : 447억원	도시기반시설본부(토목부)
13	천호대교 남단IC 연결체계 개선공사	․위치 : 송파구 천호대교 남단IC 일대 ․개요 : 연결로 구조개선 (폭 1차로, 연장 2.95㎞) ․기간 : ‘20.11. ~ ’25.11. ․총사업비 : 369억원	도시기반시설본부(토목부)
14	국제교류복합지구 도로개선(2공구)	․위치 : 강남구, 송파구 일원(올림픽대로 영동대교 ~ 신천나들목, 탄천동로, 동부간선도로) ․개요 : 탄천 동측로 지하차도 610m 탄천나들목 개선 1,680m 삼성교 차로확장 260m 동부간선도로 진출램프 위치조정 총연장 : 1,935m ․기간 : ’21.11 ~ ’25.12. ․총사업비 : 3,349억원(GBC공공기여금)	도시기반시설본부 (토목부)
15	도림천(관악구) 복개철거 및 친수공간 조성	․위치 : 도림천 동방1교~서울대 입구 ․개요 : 복개 철거 및 하천복원 1.35km ․기간 : ‘17.03. ~ ’24.12. ․총사업비 : 331억원	하천관리과 (관악구 치수과)
16	성내천 생태하천 시범 조성사업	․위치 : 성내천 하류부 ․개요 : 정체수 배제펌프 설치, 낙차공 개선 ․기간 : ‘19.02. ~ ’23.12. ․총사업비 : 116억원	하천천관리과 (송파구 치수과)
17	성내천(송파구) 물놀이장 주변 환경정비공사	․위치 : 송파구 오금동 141번지 일대 ․개요 : 물놀이장 환경정비 ․기간 : ‘21.12. ~ ’22.09. ․총사업비 : 16억원	하천관리과 (송파구 치수과)
18	성내천(송파구) 물놀이장 주변 환경정비공사	․위치 : 송파구 오금동 141번지 일대 ․개요 : 물놀이장 환경정비 ․기간 : ‘21.12. ~ ’22.09. ․총사업비 : 16억원	하천관리과 (송파구 치수과)
19	홍제천(마포구) 망원나들목 설치 공사	․위치 : 마포구 방울내로 11길 87 ․개요 : 보행 나들목 설치 (B=4.5m, H=3m, L=46m) ․기간 : ’19.3~’23.06 ․총사업비 : 72억원	하천관리과 (마포구 치수과)
20	방학천(도봉구) 위험옹벽 보강공사	․위치 : 도봉로 639길~방학로5길 19 ․개요 : 위험 옹벽 철거 후 재설치(620m) ․기간 : ’20.3~’23.12 ․총사업비 : 67억원	하천관리과 (도봉구 물관리과)
21	홍제천(종로구) 상류 보행축 조성사업	․위치 : 홍제천 시점~홍지문 ․개요 : 하천 내 보행로 개선, 쉼터 조성 ․기간 : ’19.7~’23.12 ․총사업비 : 38억원	하천관리과 (종로구 치수과)
22	경인선 구일역 구내 안춘천교 개량 기타공사	․위치 : 구로구 구로동 일원 ․개요 : SRC하로교 슬래브 20×9스판 ․기간 : ’16.4~’22.4 ․총사업비 : 262억원	국가철도공단

하수관거 보수 공사장

구분	사 업 명	공사개요	시행부서
23	신촌 현대백화점 일대 사각형거 개량	․위치 : 서대문구 신촌 현대백화점 일대 ․개요 : 사각형거 개량 2@□2.7×2.5m, L=158m ․기간 : ’21.01.~’22.12. ․총사업비 : 37.5억원(’22년 16.5억원)	물재생계획과 (서대문구 치수과)
24	은평구 관내(응암동) 하수관로 성능향상사업	․위치 : 응암동 침수피해 지역 일대 ․개요 : 하수관로 신설 및 개량 D450~□4.0×2.0m, L=2,022m ․기간 : ’19.10. ~ ’22.12. ․총사업비 : 98억원(’22년 44억)	물재생계획과 (은평구 치수과)
25	노해로70길 주변 하수관로 개량	․위치 : 도봉구 노해로70길 주변 ․개요 : 하수관로 개량 D200~D1,100m, L5.8㎞ ․기간 : ’21.01.~’22.12. ․총사업비 : 52억원(’22년 27억원)	물재생계획과 (도봉구 물관리과)
26	이목 배수분구 하수관로 종합정비	․위치 : 동작구 사당3,4,5동 일대 ․개요 : 하수관거 정비 11,500m ․기간 : ‘18.01.~‘22.12. ․총사업비 : 174억원(’22년 56억원)	물재생계획과 (동작구 치수과)

유수지내 공사장

연번	사업명	공사개요	추진부서 (시행부서)
27	대치유수지 체육공원 환경개선사업	ㆍ위치 : 대치유수지 ㆍ개요 : 노후체육시설 정비 및 진입로개선 ㆍ기간 : `21.12~`22.12. ㆍ총사업비 : 64억원	강남구 치수과
28	뚝섬유수지 공영 주차장 조성공사	․위치 : 성동구 성수동 뚝섬유수지 ․개요 : 유수지 복개구조물 설치 14,112㎡ ․기간 : `20.12~`22.03. ․총사업비 : 172억원	성동구 토목과
29	뚝섬유수지 복합문화 체육센터 건립	ㆍ위치 : 성동구 성수동 뚝섬유수지 ㆍ개요 : 복합문화체육센터 5,590㎡ ㆍ기간 : `19.01.~`22.04. ㆍ총사업비 : 305.5억원	성동구 문화체육과
30	신도림유수지 수문 배수박스 보수보강공사	․위치 : 신도림유수지(신도림동 276-55) ․개요 : 암거보강 2▣2.4×1.9m, L=45m, 단면보수 523㎡ 등 ․기간 : `21.12.~`22.05. ․총사업비 :8.8억원(특교세-재난안전)	구로구 치수과