남부도로사업소 청소근로환경시설 점검결과

청소근로자 현황

시설명	계	여성	남성	간접고용			직접고용
				용역	파견	기타	정규직	기간제	기타
남부도로사업소	2	1	1				1	1	준공무직
...

청소근로환경시설(휴게시설, 세면․목욕시설, 세탁시설, 탈의시설) 현황

시설명	시설면적 (㎡)	휴게시설 위치(층)	휴게실 면적 (㎡)	이용자(명)			환기시설 유 무	냉난방 유 무	휴게실 표찰명	사물함 개수
				계	여성	남성
남부도로사업소	4	지상1층	13.25	4	3	1	유	유	유	2
...

시설명	세면․목욕시설	세탁시설	탈의시설	식사장소	비 고
남부도로사업소	있음	있음	있음	없음	독립공간

가이드라인 이행여부 점검결과에 따른 미흡사항

○ 미흡사항 : 식당 없음

○ 주요원인 : 구내 식당자체 운영 안함(전직원)

○ 개선 필요내용 : 2018년 5월 청사이전 추진 있어 시설물 투자                       불가

작 성 자	관리단속과장 :3284-5416 팀장 : 3284- 411 담당 : 이향표 3284-5423

청소근로자 휴게공간 자체 점검 체크리스트

점 검 일	2015. 9. 3
점검대상	청소근로자 휴게공간
점 검 자	소속 : 남부도로사업소	직급 : 기계7급	성명 :이향표	연락처 : *************

1		휴게･탈의실

구 분		점검항목	그렇다	아니다
공 간	위치	작업공간에서 휴게실까지 3 ~ 5분 이내로 이동가능한가?	√
		사무근로자와 동선이 혼재되지 않는 독립된 공간인가?	√
		휴게공간이 지상에 위치하여 있는가?	√
	규모	1인당 권장면적인 5㎡를 만족하는가?	√
		근로자인원에 따라 충분한 공간을 제공하고 있는가?	√
	공간구성	휴게실, 탈의실, 세면·샤워실, 세탁실이 일체형으로 구성되어 있는가?		√
		성별에 따라 사용공간이 구분되어 있는가?	√
		청소근로자 전용 휴게․탈의실이 마련되어 있는가?	√
		청소근로자 휴게공간임을 한눈에 알아볼 수 있는 표찰이 부착되어 있는가?		√
		청소도구 수납공간은 별도로 마련되어 있는가?	√
환 경	실내조명	조명효율이 높은 LED를 사용하고 있는가?	√
		휴게공간에 적합한 조도인 60 ~ 150LUX를 준수하고 있는가?	√
	실내온도･공기	냉·난방 시설을 갖추고 있는가?	√
		온도조절기가 실내에 설치되어 있는가?	√
		실내 적정온도를 유지하고 있는가? (여름철 : 26 ~ 28˚C, 겨울철 : 18 ~ 22˚C)	√
		적정습도인 50 ~ 55%를 유지하고 있는가?	√
		환기를 위한 창이나 기계식 환기설비를 갖추고 있는가?	√
	실내소음	50dB의 소음허용 기준을 준수하고 있는가?	√
		소음으로 인한 스트레스나 정서적 불안정이 발생하지 않는가?	√
디자인	마감재료	바닥난방시설이 되어 있으며 온도조절에 용이한가?	√
		근로자의 건강을 고려한 친환경 재료를 사용하였는가?		√
		바닥과 벽은 오염에 강하며 청소하기 쉬운 재료로 되어있는가?	√
		바닥재의 패턴은 복잡하지 않고 간결한가?	√
	실내색채	벽체의 색은 눈부심이 없고 시각적으로 혼란을 주지 않는가?	√
		실내색채는 색의 효과를 고려하여 심리적 안정감을 주는가?	√
	가구비품	가구배치는 근로자의 동선 및 사용빈도를 충분히 고려하였는가?	√
		냉장고가 비치되어 있는가?	√
		전자레인지 및 전기포트 등 간단한 식사를 위한 비품이 구비되어 있는가?	√
		일상복과 작업복을 분리수납할 수 있는 개인사물함이 있는가?	√
		간단한 작업도구들을 수납할 수 있는 도어형 수납공간이 있는가?	√
		5인 이상의 경우 싱크대가 설치되어 있는가?	1인

2		세면･목욕실(샤워실)

구 분	점검항목	그렇다	아니다
공간구성	세면/목욕실(샤워실)이 있는가?	√
	남녀의 공간사용이 구분되어 있는가?	√
	청소근로자 전용 세면․목욕실(샤워실)이 마련되어 있는가?		√
사용 및 관리	근로자들이 원하는 시간에 편리하게 이용가능한가?	√
	세면/목욕실(샤워실)의 물빠짐은 용이한가?	√
	청결하게 잘 관리되고 있는가?	√
	근로자 인원에 적정한 샤워꼭지가 설치되어 있는가? (근로자 인원의 1/3 ~ 1/2)	√
	환기를 위한 창이나 환풍시설이 설치되어 있는가?	√
	목욕실용 임시 수납장이 구비되어 있는가?		√
	욕실에 적합한 조도인 30 ~ 60Lux를 준수하고 있는가?	√

3		세탁실

구 분	점검항목	그렇다	아니다
공간구성	별도의 세탁공간을 갖추고 있는가?		√
	청소근로자 전용 세탁실이 마련되어 있는가?		√
	빨래 건조대 및 건조시킬 수 있는 공간은 충분한가?		√
사용 및 관리	근로자 인원에 적정한 세탁기 수가 비치되어 있는가? (10인당 1개)	√
	근로자들이 원하는 시간에 편리하게 이용가능한가?	√
	청결하게 잘 관리되고 있는가?	√
	세탁실의 물빠짐은 용이한가?	√
	세탁에 필요한 세제 및 비품은 항시 갖추어져 있는가?	√
	세탁실에 적합한 조도인 150 ~ 300Lux를 준수하고 있는가?	√